附件一：                           设备清单及具体要求

注：1、供应商可以对所有项目进行报价，也可对其中一个项目进行报价，故可产生一个或多个中标商。

2、以下各设备参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加投标。

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口无线三维根管充填系统 | 1、用于根管充填治疗； 2、无线笔式、无线枪式热牙胶压充填，可充电； 3、数控温度可调，无线笔式、无线枪式至少达到200°； 4、工作尖加热速度快，并在短时间内可以冷却； 5、具备热牙胶加压输送； 6、均匀平稳输送热塑软化牙胶； 7、具备国家食品药品监督管理局颁发且在有效期内的医疗器械证件 | 4台 |
| 2 | 进口全自动压力聚合机 | 1.可对硅橡胶、包埋材、石膏、树脂等进行加压排气泡，使模型更加致密； 2.可同时进行加热、加压； 3.机器最高加热温度120℃,可根据客户选择调整； 4.最大加热时间60分钟； 5.机器压力0-6巴可调节； 6.4个加热元件,升温速度快； 7.要求机器容积能放置6个型盒； 8.电压源：230V/50HZ； 9.功率：450W | 1台 |

温州医科大学附属口腔医院

2015年12月3日