附件一：                           设备清单及具体要求

注：以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 | 1、综合治疗椅外形美观，色调柔和，整机采用内置式地箱，无管线外露； 2、四手操作设计，手机挂架采用下挂式； 3、全电脑控制（带3个以上记忆位）； 4、可接中央负压干抽系统； 5、强弱吸引器有过滤处理装置； 6、痰盂可旋转，可定时冲水冲洗，感应取水和手动取水转换，定量恒温漱口给水系统，管路消毒系统，可防止交叉感染，操作便捷； 7、多功能脚控装置（可控制牙椅升降俯仰、助手架、器械盘上各种器械的使用等）； 8、牙椅的升降、俯仰和助手架等均设有安全保护装置，操作更安全，手机在使用过程中，椅位始终保持锁定； 9、有故障自检系统； 10、具备高、低速手机调节水量装置； 11、冷光灯可任意角度调节、定位准确，可调光度、可拆卸、手柄便于清洁； 12、灵活的头枕位置，方便儿童和残障人士接受治疗； 13、配套医生座椅； 14、一律不配高、低速手机； 15、配备低速马达（四孔）； 16、配备三用枪（直、弯各一套）； 17、牙椅需配水气分离器，并采取内装式； 18、知名品牌，具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证。 | 1套 |

备注：1、附上水汽分离器的品牌型号并分项单独立项报价。

2、详细说明售后服务内容及牙医维修更换易损配件清单及价格。

温州医科大学附属口腔医院

2014年10月09日