附件一：                           设备清单及具体要求

注：1、供应商对各标段内所有项目进行报价，也可对其中一个项目进行报价，故可产生一个或多个中标商。

2、以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙髓活力测定仪(国产) | - 采用干电池供电、功耗小，更方便。 - 机器反应速度可调 - 带自动关机功能 - 当被测试者稍感酸,麻,痛时,.屏幕上的数字会自动保留显示 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1个 |
| 2 | 比色移动光源 | - 根据色温、光线颜色的对比的要求，确定5500k的环形LED灯为比色光源。 - 采用国际标准色温固定于口腔近距离照射（25cm），克服了白炽灯、手术灯比色色温低（2700 k-3200k）比色偏红、偏黄，日光灯比色色温高（6400k）比色偏青、偏白的缺点。 | 1个 |
| 3 | LED便携式光固化机 | 1、能对3M、登士柏、松风等光固化复合树脂进行光照固化 2、3~5秒即可完成固化 3、标配：深色大挡板2个，避免对眼睛刺激 4、报价要求在标配的基础上另配2支相匹配的导光棒 5、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 2个 |
| 4 | 高频电刀 | - 进口设备 - 高频电外科设备 - 用于口腔牙周及牙龈修整，配套标准刀头，列出清单 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 5 | 牙科高速手机 | - 进口高速手机 - 按压式装卸车针 - 不带光纤 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 95支 |
| 6 | 进口牙科直手机 | - 内喷水 - 1:1转速 - 不带光纤 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 15支 |
| 7 | 进口牙科弯手机 | - 内喷水 2、 1:1转速 3、 不带光纤 4、 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 15支 |
| 8 | 进口牙科根管马达 | - 自动回转功能 - 充5小时满电后使用2小时 - 速度范围：120-800转/分钟 - 可设置多种调节程序 - 另加配1支机头 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 9 | 石膏修整机 | - 国产石膏修整机 - 用于牙科技工室石膏模型的修整 | 1台 |
| 10 | 进口牙科根管马达机头 | 1、配 X-SMART根管马达使用 2、16:1机头 3、内喷水 4、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 6支 |
| 11 | 种植机头 | - 种植机配置，慢速16:1 - 卡环式装卸车针，外接水 - 不带光纤 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 3支 |
| 12 | 种植机上的马达 | - 配合KAVO 300型种植机使用 - 标准接口，配套慢速牙科手机使用，内喷水 - 具备可调节手机喷水量 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 3个 |
| 13 | 强力微型超声洁牙机 | - 要求为进口设备，根管型，具备洁牙，龈下洁治功能 - 列出标准配置清单 - 配套龈下洁治所需各种工作尖 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 14 | 进口洁牙手柄 | - 用于口腔洁牙术，与EMS配套使用。 - 可单独拆卸，带水量调节按钮，可与EMS所有牙周、根管、修复系列工作尖，根管锉通用，可高温消毒，手柄管接口有防水的硅胶构成，便于清洗。 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证。 | 7支 |
| 15 | 进口喷砂机 | - 用于去除烟斑、色素及细小牙石 - 快插式，配套快接头，手柄可拆卸，可高温消毒 - 内置空气过滤器，干燥空气，防止管路堵塞 - 手柄线采用硅橡胶材料 - 水气均可调节 - 配套砂子，保证第一次不需另购即能使用 - 列出标准配置清单 - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 16 | 电动拆冠器 | 1、 进口电动拆冠器 2、 用于临床修复体拆除 3、 配有多种工作头用以处理各种不同的复杂情况 4、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 17 | 齿科镀金仪 | 1、 无氰烤瓷牙冠内镀金仪 2、 快速镀金,色泽纯正,牢固不脱落,无毒无害 3、 程序控制，精度高，控制精确，操作简单，空隙率低 | 1台 |
| 18 | 石膏方形振荡器（国产） | - 可调节开关 - 便于清洁的可拆卸橡胶垫 - 振荡后的石膏内无气泡 - 振荡只在振荡器内部进行，不影响周围 | 1个 |
| 19 | 技工打磨机 | - 进口产品 - 电压：100-120V/200-240V 频率：50/60HZ - 扭据：8.5Ncm 功率：230W - 能设定最大扭矩模式、手动/脚踏开关无极调速功能。自我诊断功能及故障显示功能，自动巡航（速度）功能，方便的手柄挂件装与卸。 | 1台 |
| 20 | 打磨手机 | - 进口或合资产品 - 最高转数：0-35000转/分，扭矩：450gf.com - 具备请打的扭力和高速性能 - 符合人体科学的设计，夹得紧，不易滑落，有刷马达中转速最高，具有噪音低，震动少，扭矩强等特点 - 能在恶劣工作环境上的持久工作 - 根据需要可以换装不同型号的三瓣簧 - 能与NSK主机的接口匹配 - 无档调速，外形紧凑 | 5支 |
| 21 | 塑封机 | - 电源220v 50HZ - 重量10KG左右，金属结构 - 时间可调 - 数字显示温度，温度可控50-250°C，超高温自动断电设计 - 双加热设计 - 自带裁剪，封口时间短，联系使用无间隔。 - 可分装多种材质的包装袋 | 1台 |
| 22 | 国产齿科模型消毒柜 | 1、 额定最大电压/频率 220V 50HZ 2、 紫外线辐射强度≥500uw/c㎡ 3、 总容积 14L 4、 每次载总量≤5kg 5、 紫外线灯管使用寿命≥1000H 6、 外形尺寸为600*465*200mm左右 | 2台 |
| 23 | 石膏修整机干式 | - 国产产品 干式 - 针对各种石膏模型的修磨、整形，可磨削出规范的石膏模型 - 具有削磨快、水冲洗快捷、无尘等特点 | 1台 |
| 24 | 无油空压机 | - 医用无油空气压缩机由压缩机、储气罐、压力控制元件、管路等部件组成。型式分为无油和摇摆活塞式 - 适用于对医疗单位提供纯净、干燥的压缩空气 - 气流≥220L/min - 最大压力≤0.75MPa - 启动压力≥0.45Mpa - 气缸容积 ≥55L - 双压缩机，压缩机功率≥850W - 具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证 | 1台 |
| 25 | 浸蜡器 | - 进口产品 - 3个单独控制蜡槽 - 45-110℃可调节温度 - LED显示屏显示实际信息和当前可操作温度 - 人体工程学高度设计便于快速浸蜡 - 功能蜡槽设计适合蜡回流 | 2台 |

温州医科大学附属口腔医院

2014年04月22日