温州医科大学附属口腔医院

询 价 采 购 文 件

采购编号：WZKQYY-2016203

采购内容：江滨分院无线WIFI和UPS系统

二0一六年五月

目     录

第一章  询价采购公告

第二章  采购项目需求内容及要求

第三章  报价供应商须知

第四章  评审方法

第五章  投标文件样本

第一章   询价采购公告

由于温州医科大学附属口腔医院江滨分院建设的需要，对江滨分院无线WIFI和UPS系统进行询价采购，现参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，特向社会公开询价采购，欢迎具备独立法人资格的相关单位前来报价。

一、采购编号：WZKQYY-2016203

二、采购内容及要求:

1、询价内容：

| 项目名称 | 主要功能及参数 | 采购数量 |
| --- | --- | --- |
| 江滨分院无线WIFI和UPS系统 | 详见附件一 | 1套 |

2、报价商应符合下列条件：

（1）、具有独立承担民事责任的能力；
　　（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　  （3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（5）、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　　（6）、营业执照须具有相应的经营范围（以营业执照为准）；

（7）、投标商有能力在温州市提供长期的售后服务；

（8）、报价文件的签字人必须是报价商的法人代表或法人授权代表；

（9）、法律、行政法规规定的其他条件。

三、报价须知：

1、报价方式：总费用报价（含材料费、配件费、安装费、运输费、税费等与之相关的一切费用）。

2、安装要求：按原厂原装标准验收，如产品不符合需方要求，一个月内提出异议，成交商及时进行退换货处理。

3、报价商中标后应免费提供所投设备的产品性能介绍，使用操作、维护维修等培训服务。

4、供货时间：2016年5月20日前

5、询价文件递交截止期：2016年5月6日下午17:00。

6、中标商的选择：综合评分法得分最高的报价商为中标商，不承诺接受项目报价最低者作为中标商。

7、其他说明：采购人确定成交结果并予以公示，公示期满无异议向中标商发放成交通知书，报价商接到成交通知书后3日内到采购人指定地点签订合同，否则自动取消成交资格，报价商后果自负。

四、报价文件递交说明：

1、报价文件组成：报价函及报价一览表（含材料费、配件费、安装费、运输费、税费等与之相关的一切费用）、资格证明文件、企业简介、营业执照、销售业绩(至少提供一个业绩合同复印件)等报价人认为需要提供的其他资料。

2、所有报价文件都要盖报价商公章

3、报价文件份数：正本1份、副本2份（正本与副本有不一致时均以正本内容为准）。

4、报价文件格式：报价商根据提供的报价文件格式填写并按顺序装订成册，密封封装（封装处加盖公章），密封后在报价文件递交截止期前递交（可快递递交）。

五、联系方式：

采购单位：温州医科大学附属口腔医院

联系地址：温州市鹿城区学院西路373号五楼设备科

联系人：黄老师   联系方式：0577-88063061

传真:0577-88063061

邮编:325027

附件一： 询价采购文件

温州医科大学附属口腔医院

二〇一六年四月二十七日

第二章   采购项目需求内容及要求

采购项目：江滨分院无线WIFI和UPS系统

| 序号 | 名称 | 设备规格参数 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线WIFI（含施工安装及配件） | 1.无线控制器 | 默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理200个AP，提供官网查询链接及截图作为证明； 802.11转发性能≥8G ，提供官网查询链接及截图作为证明； 固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个； 为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余，保留测试权利并能够提供官网截图； 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400，提供官网查询链接； 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证； 对Wall AP可支持的容量翻倍； 支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络，保留测试权利； 支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； 支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计，保留测试权利； 支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响, 提供功能截图，保留测试权利； 支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络 ,保留测试权利； 支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证； 与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理； 提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件； 路由器需带以下几种功能：接入认证方式：手机短信认证，固定账户认证，微信连接认证、微信关注认证、微信连Wi-Fi；商户可以根据自身要求灵活设置认证方式； 支持手机短信认证功能，系统可通过和短信网关对接发送短信，短信支持内容自定义，需携带上网链接，用户点击链接完成认证上网；同时系统需支持无需接受短信验证码确认，由系统代填入验证码完成认证； 系统需支持固定账号开户功能，用户可使用固定账号进行认证，支持固定账号和mac地址绑定，可支持单独设置固定账号每日上网时长，支持与第三方身份系统校验； 系统需支持免账号密码登陆功能，用户点击广告页免费上网链接即可完成认证； 微信链接认证在认证时需要关注商户的微信公众号。关注后顾客收到自动回复消息，点击消息中的认证链接完成上网认证，在后台产生在线用户信息。该认证链接URL可自定义； 微信关注认证在认证时需要关注商户的微信公众号。关注后顾客完成上网认证，在后台产生在线用户信息； 支持微信连Wi-Fi认证方式，支持强制关注指定微信公众号、支持扫描二维码完成上网认证、支持WEB页面跳转后点击链接唤起微信完成上网认证； 系统支持对微信引导页面进行提示消息的自定义编辑；支持上传自定义微信二维码图片； 已认证通过的客户再次入网认证时，可以配置是否开启自动识别功能，决定用户是否需要重新认证才可访问网络； 系统需支持免责声明模块，上网用户在认证过程中，必须接受免责声明之后，才允许进行认证上网； 系统可以设置一天顾客累计可上网时长，支持在固定时间时长清零，且管理员可以定义顾客每次的上网时长，超过时长后系统可自动踢用户下线； 提供注册用户总数、在线用户数、微信粉丝总数、在线用户峰值、在线用户变化曲线图等用户统计信息； 提供广告浏览量分析、浏览记录数据； 提供用户认证方式、手机终端类型统计； 提供在线用户信息记录，包括所在门店信息、手机号码、IP、MAC、认证方式、终端类型、终端OS、上线时间、在线时长，并可根据上线时间、在线时长排序、可导出所有注册手机号码excel文件；可删除注册信息； 提供不低于60天的用户历史上网信息，包括所在门店信息、认证账号、认证方式、IP、Mac、上下线时间、上网次数、累计时长，并提供导出功能；支持删除老的上网历史记录； 支持增加第三方身份中心联动，支持通过第三方身份中心进行认证； 供应商需提供三年免费售后服务，使用用户为最终用户。 |  | 1台 |  |
|  | 2.交换机1 | 交换容量≥256Gbps ，转发性能≥50Mpps。 固化10/100/1000M以太网端口≥24（其中12口支持POE和POE+供电），非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=28。 配置及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口。 支持固化电源，减少单点故障，便于维护。 支持IPv4和IPv6的三层路由。 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取。 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；要求提供国家级权威机构测试报告作为证明。 在交换机端口启用802.1X和web认证功能的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤、ACL；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC绑定；要求提供国家级权威机构测试报告作为证明。 符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求提供官网截图。 要求所投产品支持防雷等级≥6KV，每多出1KV，可加2分，要求提供省级以上权威机构出具的测试报告作为证明。 要求所投产品具备节能环保设计，要求提供中国质量中心颁发的节能证书，并能够提供详细的测试报告。 支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP 提供工信部进网许可证复印件 供应商需提供三年免费售后服务，使用用户为最终用户。 |  | 1台 |  |
|  | 3.无线AP1 | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式。 支持2条空间流,单频最大接入速率≥867Mbps,整机最大接入速率≥1167Mbps 防护等级 IP41。 发射功率≤20dBm 。 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持POE供电。 支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电），整机功耗小于12.95w，也可支持本地电源供电。 单个AP可支持≥32个SSID 。 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明 。 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，要求提供技术白皮书证明，保留测试权利。 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利。 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ,提供提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明。 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ,提供功能截图证明，保留测试权利。 为便于后期管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台， 提供和所投产品型号一致的无线电发射设备型号核准证复印件,且最终供货“型号（Model）”需与核准证上的“设备型号”完全一致。 提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同 提供产品IP41防尘防水测试报告，且保证与所投产品型号保持一致，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用， 供应商需提供三年免费售后服务，使用用户为最终用户。 |  | 5台 |  |
|  | 4.无线AP2 | 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式。 设备采用内置矩阵天线,天线形态≥4种，天线振子数量≥24根,提供拆机矩阵天线板照片,保留拆卸查验及测试权利。 性能：支持3条空间流,单频最大接入速率≥1300Mbps,整机最大接入速率≥900Mbps，有权威第三方测试机构Tolly实验室测试802.11ac的接入速率不小于920Mbps并提供tolly相关测试报告。 2个10/100/1000Base-T以太网上联端口（支持PoE受电）。 发射功率≤100mw 。 支持标准802.3at协议进行PoE+供电，整机功耗小于20w，也可支持本地电源供电 单个AP可支持≥32个SSID。 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问，要求提供技术白皮书作为证明。 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保证无线用户正常使用，保留测试权利。 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信。 支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证，保留测试权利。 支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ,提供提供WAPI产业联盟成员官网截图及链接作为证明。 支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 , 要求提供功能截图证明，保留测试权利。 为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 。 提供无线电发射设备型号核准证复印件。 提供AP加控制器的WiFi联盟证书（或复印件），证书型号必须与投标设备相同 提供国家强制性产品认证证书CCC证书。 具备国家密码管理局《密码检测证书》。 提供产品IP41防尘防水测试报告，且保证与所投产品型号保持一致，证明产品能够在环境比较恶劣的情况正常使用， 供应商需提供三年免费售后服务，使用用户为最终用户。 |  | 2台 |  |
|  | 5.路由器 | 最大并发 用户数 | 1000人 | 1台 |  |
|  |  | VPN容量 | IPSec VPN路数：50路 SSL VPN路数：50路 |  |  |
|  |  | 吞吐性能 | NAT+智能选路所有功能（地址库、应用路由、过载保护、DNS代理、智能DNS）+ACL+PBR+ 流量统计+应用识别+用户管理：七层吞吐量可达500Mbps。 |  |  |
|  |  | 网络安全 | 防ARP流量攻击 防ARP欺骗 防内网上行攻击 防流量攻击 防止WAN 口Ping |  |  |
|  |  | 应用识别 | 支持自主研发的30几类/1500多种应用；可自定义协议识别； P2P应用：包括Bittorrent、电驴、迅雷、EDONKEY、超级旋风、KUGOO、FLashGet、等几十种常用P2P应用； 流媒体软件：包括QQlive、PPSTREAM、PPLIVE、飞速土豆、酷我、新浪直播等几十种常用的流媒体软件； 聊天软件：包括QQ阿里旺旺、新浪UC等十多种聊天软件； 常用的游戏软件：包括联众游戏、QQ堂、QQ游戏、浩方对战平台、地下城与勇士 、穿越火线、魔兽世界、传奇、大话西游等； 企业内部典型应用：包括HTTP、FPT、SMTP、POP3、IMAP、Telnet、LOTUS-NOTES、SQL Server、Oracle、Mysql、HTTPS等。 |  |  |
|  |  | 流量控制 | 基于应用/用户/时段的流量控制； 基于应用/用户/时段的阻断； Auto-PIR动态压制功能 |  |  |
|  |  | URL过滤 URL日志 | 支持41类/2600万个URL规则库； 支持自定义URL； 支持远程HTPP自动升级URL库； 日志服务器存储（RG-APM、RG-ELOG） |  |  |
|  |  | 内容审计 | 支持邮件内容审计：邮件客户端方式，如foxmail、outlook等；webmail方式，如新浪、163、雅虎等； 支持IM审计：如QQ、MSN等； 支持微博、论坛内容审计：新浪微博、天涯社区、猫扑、动网官方网站、PHPWIN网站等； 支持搜索引擎审计 |  |  |
|  |  | 精准营销 | 支持WEB认证 支持应用/微信认证 支持广告页面推送 支持锐捷WMC云营销平台 |  |  |
|  |  | AC管理AP | 支持管理多个型号的锐捷AP（AP需要支持模块化版本）。 支持AP本地转发管理。 支持添加、删除wifi/wlan。 支持基于wifi网络名称的显示，编辑、限速。 支持AP的添加、删除、重启、恢复出厂设置。 |  |  |
|  |  | 部署方式 | 路由模式/桥接模式/旁路模式 |  |  |
|  |  | 网络协议 | 支持TCP/IP 协议簇，实现了IP、ICMP、IGMP、TCP和UDP等协议。 支持多种路由协议：静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF。 支持DHCP Relay 、DHCP Server。 支持PPPoE。 支持NAT，支持多种NAT ALG，包括FTP、H.323、DNS等。 支持ARP、可信ARP、代理ARP等。 支持Ping、Tracert故障检测。 |  |  |
|  |  | 管理协议 | 中文WEB配置管理和监控。 支持SNMP。 支持TR069。 支持Telnet。 TFTP升级和配置文件管理。 支持异步文件传输协议X-MODEM 升级方式。 |  |  |
|  |  | VPN | 支持SSLVPN。 支持IPSEC VPN。 支持L2TP VPN。 支持PPTP VPN。 支持IPSEC over L2TP。 支持L2TP over IPSEC。 |  |  |
|  |  | 其他特性 | 支持智能DNS。 支持多链路负载均衡。 支持Any IP功能。 支持HTTP在线远程升级特征库、主机软件版本。 |  |  |
|  |  | 端口形态 | 固化6个千兆电口 |  |  |
|  |  | 内存 | 2G |  |  |
|  |  | FLASH | 512M |  |  |
|  |  | EMMC存储 | 8G |  |  |
|  |  | USB | 提供1个USB2.0口 |  |  |
|  |  | 蓝牙管理 | 支持蓝牙2.0/3.0/4.0 |  |  |
|  |  | 硬件尺寸 | 1U |  |  |
|  |  | 风扇 | 有风扇 |  |  |
|  |  | 功率 | 小于40W |  |  |
|  |  | 输入电压 | AC: 100~240V 50~60Hz |  |  |
|  |  | 尺寸 | 宽：440mm，高度：43.6mm，深度：200mm |  |  |
|  |  | 指示灯 | 每端口：Link/Active状态指示（连接/工作） 每设备：Power、系统状态（饱和/繁忙/正常/空闲）、 蓝牙（蓝牙灯：绿色常亮：有设备配对；绿色常灭：没有设备配对） |  |  |
|  |  | 其他 | 要求供应商提供安装服务，并提供3年质保函，使用用户为最终用户 |  |  |
| 二、UPS（含施工安装及配件） | 1.ups主机 | 10KVA常延时机,UPS额定容量:10KVA/7KW,输入电压范围:176～276Vac,输入频率范围:45～55Hz,输出电压范围:220Vac(1±1%),输出频率范围:50Hz(1±0.2%),输出插座:有,电池类型:密封式免维护铅酸蓄电池,转换时间:0 ms,充电时间:8小时完成90%容量,标称后备时间:外置选配,噪音（dBA）:<55dB（距箱体1米处）;适用环境:温度：0~40℃；相对温度：0~95%不结露；储藏温度：-25℃~55℃，供应商需提供三年免费售后服务，使用用户为最终用户。 |  | 1台 |  |
|  | 2.电池 | 与主机同品牌电池100AH;额定电压：12V；6-FML-100AH蓄电池, 供应商需提供三年免费售后服务，使用用户为最终用户。 |  | 16件 |  |
|  | 3.电池箱 | A16电池箱 |  | 1件 |  |
| 其他要求 |  | 1、供应商要了解需求方网络架构，有能力对设备进行安装和设置。 2、要保证需方业务不中断的情况下实行设备安装（包含一切网线耗材等）。 3、为了不存在兼容性问题，无线wifi内设备需同品牌。 3、交货要求：对设备的交货周期必须满足招标的要求。中标单位提供的所有产品须均是原装产品，不接受任何的有拆箱现象，要求原厂直发。 4、以上设备均包含一切所需的耗材等。 5、所提供的产品必须为正品，不接受任何拆机件，并且所有配件都可查询是否原厂原装。 |  |  |  |

第三章   报价供应商须知

- 一、说明

1．本次询价采购是按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律及有关法规组织和实施的。

2．合格报价供应商

2.1具有独立法人资格、良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履行合同的能力；

2.2具有独立承担民事责任的能力；

2.3报价供应商应具有相应的营业执照经营范围；

2.4报价供应商必须具备在温州市为用户提供长期售后服务的保障能力；

2.5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.6报价供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.7如果报价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》；

2.8法律、行政法规规定的其他条件。

3．报价费用

无论报价过程和结果如何，报价供应商均自行承担所有参与本次报价有关的全部费用。

- 二、询价采购文件

4．询价采购文件由询价采购文件目录所列内容及相关资料组成。

5．询价采购文件的澄清

报价供应商对询价采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于询价采购文件截止时间前3日使采购单位收到，如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购方解释为准。

- 6、报价文件的编制

6.1报价供应商应认真阅读询价采购文件的全部内容,不按询价采购文件要求提供的报价文件和资料，或者没有对询价采购文件各个方面作出实质性响应，是报价供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

6.2报价供应商应认真填写报价文件(包括单价、总价等)，如果在报价文件中存在表述不一致导致报价文件被误读，是报价供应商的风险。

6.3报价供应商应保证所提供报价文件和资料的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。

7．报价文件的构成：

- 7.1报价文件应由下列部分组成：

1）报价函

2）报价一览表

报价一览表是用于评审小组综合评审的依据，报价供应商必须按规定的格式如实填写，不得自行增减内容。报价一览表中的总报价必须与报价函中总报价相一致。

3）技术、商务偏离表

4）有效营业执照副本、税务登记证复印件（加盖单位公章）

5）法定代表人授权书（原件）

6）原厂商有效证明（如有要求）

7）所投产品的检测报告、检验报告及相关资质认证、许可证等证书

8）安装、产品质量验收标准、培训方案

9）采购单位认为需要提供的其他相关资料

7.2报价文件格式

报价供应商应按照询价采购文件中所提供的格式、内容按顺序填写同时装订成册，编制报价文件目录以方便评审，报价一览表必须书写规范。报价单位准确，分项报价、单价与总价，小写金额与大写金额必须保持一致，不一致以大写金额为主。

三、报价

8. 优惠条款

报价供应商承诺给予采购单位提供的各种优惠条款，包括货物价格、安装、调试、付款条件、价格折扣、技术服务、售后服务、质量保证等。所有优惠条款必须在报价一览表上注明，否则评审时不予承认。

- 9．报价

9.1 报价供应商必须按第五章附件的“报价一览表”的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署（加盖公章）。

9.2 采购人不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价，否则其报价文件将不予接受。

9.3 报价一览表上价格必须以人民币报价，以其它货币报价的报价文件将不予接受。

9.4报价文件中“报价一览表”内容与报价文件中明细表内容（如有）不一致的，以“报价一览表”为准。

9.5 供应商在报价时应根据自身的实际情况报出具有竞争性的价格，报价一旦确认就不能随意变更或放弃，否则给询价造成不利影响的，报价商将承担责任。

9.6采购人要求分类报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

10．报价有效期

- 10.1自报价之日起 60天内报价文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价文件将可能导致其报价被拒绝。如中标单位,有效期延至合同终止日.

10.2 在特殊情况下，采购人可与报价供应商协商延长报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

10.3 报价供应商可拒绝接受延期要求。同意延长报价有效期的报价供应商不得修改报价文件。

11．报价文件的签署和份数

11.1报价供应商应提供一式三份的报价文件，其中正本一份、副本二份，分别装订成册，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不符，以正本为准。

11.2 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或经正式授权的代表签署，报价供应商名称应写全称加盖公章。副本可用正本复印。

11.3报价文件不得涂改和增删，如有修改必须由法定代表人或其授权代表在修改处签署或盖章，否则视为无效报价。

11.4报价文件若字迹模糊或在关键的条款上表述不清，将有可能导致其报价不被接受。

- 四、 报价文件的递交

12．报价文件的密封及标记

12.1 报价文件装袋密封，内装正、副本共三份。密封封装（封装处加盖公章），密封后在报价文件递交截止期前递交（可快递递交）。封皮上写明询价编号、询价项目、联系人、联系电话、联系地址、报价供应商名称、日期，并注明“报价时启封”字样。

12.2 如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

13．报价截止时间

13.1 报价文件必须在规定的报价截止时间前送达到指定的报价地点。

13.2 采购人如因故推迟报价截止时间，应事先用书面形式通知，在此情况下，采购人和报价供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

14．1发生下列情况之一者其报价文件不予接受：

1） 在报价文件递交截止期后送达到的报价文件；

2） 未按规定密封的报价文件；

3） 由于包装不妥严重破损或失散的报价文件；

4） 以电讯形式的报价文件；

14.2发生下列情况之一者被视为无效报价文件：

1）报价供应商递交两份或两份以上内容不同的报价文件，未声明哪一份有效的；

2）报价文件未按采购文件要求加盖公章、未按采购文件要求由法定代表人签字盖章或其授权代表签字盖章的；

3）经评审小组确认存在串标、抬标或弄虚作假行为的；

4）评审小组认定有重大偏离未实质性响应询价文件的。

15．报价文件的修改和撤回

- 15.1报价供应商在报价文件递交截止期前如必须修改或撤回报价文件，可以书面形式提出修改或撤回其报价。

15.2报价修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、报价供应商名称、并注明“报价修改文件”或“报价文件撤回”字样，送达采购人。

15.3报价供应商以传真形式通知采购人撤标的，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

第四章  评审方法

- 一、评审

- 1. 采购人按照询价采购文件规定的时间、地点准时开启报价文件,进行商务标和技术标的综合评定。

2．开标后由采购人依法组建的评审小组，采用综合评价方法对各报价供应商提供的产品进行技术标评审，并结合其报价来确定成交投标商，最低报价不是成交的唯一依据，成交投标商确定后，采购人不向未成交投标商做未成交原因的任何解释。

注：（1）如果报价供应商的报价均超过了预算，本次项目予以流标。

3、评审时发现价格、数量有误，可将按下述方法进行修正：

3.1报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

- 3.2对任何有缺漏项目或货物的报价将被视为其费用已包含在总报价中。并将

按其他报价供应商对相同项所报的最高报价作为该报价供应商的报价。如成交，则按最高报价配置提供，但其原报价不变。

4.实质上没有响应询价采购文件要求的报价将被拒绝。

5.所谓实质性响应的报价是指与询价采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大的偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，将被认为是实质性上没有响应询价采购文件要求，评审小组将予以拒绝。报价人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的报价。

6.评审小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身。

- 二、授予合同

7、定标：本次询价采购由评审小组根据综合评价方法，确定成交投标商。

8、合同授予标准

8.1  能够最大限度地满足询价采购文件中规定的各项综合评价标准的；

8.2  投标商有履行合同的财务、技术和生产能力；

8.3  采购人将把合同授予符合上述要求的最佳 报价投标商。

9、成交通知书

9.1 成交人确定后，采购人将向成交投标商发出成交通知书。

9.2成交通知书是合同的一个组成部分。

10、采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

11、签订合同

11.1 成交投标商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

11.2 招标采购文件、成交投标商的报价文件、成交通知书均作为合同附件。

11.3 拒签合同的违约责任

成交投标商接到成交通知书后，在规定时间内拒签合同，以违约处理，给采购人造成损失的，由成交投标商负责。

12、履约保证金

成交投标商在签订合同后交履约保证金2000元，履约保证金在产品验收合格一年质保期结束后，如无质量问题，医院在收到成交投标商的收款收据后，30个工作日内向成交投标商无息退回履约保证金，成交投标商在15个工作日内不签订合同，医院有权选择其他符合标准的投标商作为成交投标商。

13、 本询价采购文件解释权归采购人（温州医科大学附属口腔医院）

第五章   投标文件样本

询价采购投标文件

询价编号：

询价项目：

联系人：

联系方式：

联系地址：

报价供应商名称：

日   期：

附件一：

报价函

温州医科大学附属口腔医院：

根据贵方为                 （询价采购项目名称、编号）询价采购项目的询价采购，                （报价供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表报价供应商参加贵方组织的此次报价的有关活动，并提交按报价供应商须知要求的报价文件正本  一  份，副本  二  份。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．项目总报价为                人民币（大写）。

2．报价供应商已详细审查全部询价采购文件，包括询价补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3．报价供应商同意提供按照贵方要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4．本报价有效期为自报价日起            日。

5．如果在规定的报价时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将被贵方没收。

6．与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地    址：

电    话：

传    真：

电子邮件：

报价单位全称：（盖章）

授权代表（签字）：

日      期：

附件二：

| 序号 | 设备名称 | 系统配置描述 |  | 数量 | 单价报价（万元） | 总价报价 （万元） | 供货/安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、无线WIFI（含施工安装及配件） | 1.无线控制器 | 详见采购项目需求内容及要求 |  | 1台 |  |  |  |
|  | 2.交换机1 |  |  | 1台 |  |  |  |
|  | 3.无线AP1 |  |  | 5台 |  |  |  |
|  | 4.无线AP2 |  |  | 2台 |  |  |  |
|  | 5.路由器 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 二、UPS（含施工安装及配件） | 1.ups主机 |  |  | 1台 |  |  |  |
|  | 2.电池 |  |  | 16件 |  |  |  |
|  | 3.电池箱 |  |  | 1件 |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 大写： 人民币 |  |  |  |  |

报价一览表

注：1、此报价一览表内各项目报价总和与附件一“报价函”中的总报价必须一致。

2、报价一览表中的报价为设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、安装材料费、安装施工费、税金、系统调试费、劳动保险费、技术培训费、验收费等。

3、所投项目必须表达清楚、报价书写规范，否则其报价文件将被拒绝。

4、不提供此表格将被视为没有实质性响应，其报价文件将导致被拒绝。

5、没有明确供货/安装时间的供应商一律按1个月内时间供货。

报价单位全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日    期：

附件三：

商务偏离表

询价项目：                                      询价编号：

| 项目 | 序号 | 内容 | 询价采购文件规范要求 | 报价文件对 应规范要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：不填此表，则视为全部响应询价文件要求。

报价单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日      期：

附件四：

技 术 偏 离 对 应 表

询价项目：                                       询价编号：

| 采购要求设备的技术参数 | 所投设备的技术参数 |
| --- | --- |

注：请详细描述偏离设备与原设备的性能、技术指标等对照参数（可复制插入）。

报价单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日      期：

附件五：

资 格 证 明 文 件

（1）法定代表人授权书

温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心（市政府采购方）：

（报价供应商全称）法定代表人

授权                （被授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加

贵处组织的                （询价采购项目名称、编号）的报价活动，以本公

司名义处理报价活动中的一切事宜。

报价单位全称（公章）：

法定代表人 (签字)：

日   期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：                   身份证号码：

职    务：

详细通讯地址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

（2）有效营业执照副本、税务登记证（复印件加盖单位公章）

（3）资质、资信证明文件 （如有，复印件加盖单位公章）

（4）产品质量认证证书（如有，复印件加盖单位公章）

（5）报 价 供 应 商 情 况 表（如有）

报价人（公章）：                                                                        填表日期：

| 企业名称 |  |  |  | 电话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  |  |  | 职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  | 传真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |
| 企业简历 |  |  |  |  |  |  |  | 企业优势及特长介绍 |  |  |  |  |  |  |
| 企业概况 | 职 工 总 数 | 生产工人 平均技术等级 |  |  |  |  |  | 上一年主要经济 指标 | 指标名称 |  |  | 实际完成 |  |  |
|  |  | 工程技术人员 其中： 高级工程师 网络产品认证工程师 布线产品认证工程师 |  |  |  |  |  |  | 工业总产值 |  | 万元 |  |  |  |
|  | 流 动 资 金 | 万元 | 资金来源 |  | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 |  | 万元 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 银行资金 |  | 万元 |  | 主要产品 |  |  |  |  |  |
|  | 固 定 资 产 | 万元 | 资金来源 |  | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件六：

- 同类产品的销售业绩

询价项目：                                                    询价编号：

| 序号 | 用户名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标商可按此表格式复制。

报价单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日      期：

附件七：

承  诺  书

关于温州医科大学附属口腔医院（询价编号：               ）进行的询价采购，我公司所投的设备：           ，承诺提供原厂商___年质保服务。

特此承诺。

报价单位全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日   期：          年      月      日