温州医科大学附属口腔医院

- 采购文件

采购编号： WZKQYY—2014103

采购项目：压膜机、塑封机等设备

温州医科大学附属口腔医院

二0一四年十一月

- 目    录

第一部分  谈判邀请函                                                                                                      2

第二部分  谈判供应商须知                                                                                                  3

一、说明                                                                                                        3

二、议价采购文件                                                                                               5

三、报价文件的编制                                                                                            5

四、报价文件的递交                                                                                            9

五、开标和评标                                                                                                9

六、授予合同                                                                                                  11

第三部分  合同主要条款                                                                                                     12

第四部分  合同格式                                                                                                         16

第五部分  附件                                                                                                             18

第六部分  谈判内容及要求                                                                                                   34

- 第一部分    谈判邀请函

公司：

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经采购管理部门批准，温州医科大学附属口腔医院因诊疗需要采购压膜机、塑封机等设备，现采用议价采购方式进行，我们诚恳地邀请贵公司参加谈判，并请按议价采购文件要求认真准备按时前来谈判。

1、采购编号： WZKQYY-2014103

2、 采购项目：压膜机、塑封机等设备

3、采购文件发售方式：直接从温州医科大学（www.wzmc.net）或温州医科大学附属口腔医院（http://www.dentist.ac.cn）下载。

采购文件售价：￥200.00元/份（售后不退），现场报名或汇款，汇款请将凭证发至邮箱（2024673035@qq.com）黄老师收。

汇款帐户信息如下：

开户银行： 温州市工行城南支行

账号： 1203219009200064832

4、报名截止时间：2014年11月20日上午11时30分

5、采购文件递交截止及谈判开始时间：2014年11月20日下午14时00分

6、报价文件递交及采购谈判地点：温州医科大学附属口腔医院三楼会议室

7、联系方式：

(1).地址：温州市鹿城区学院西路373号五楼设备科

(2).电话/传真：（0577）88063061   88066006

(3).联系人：黄老师

(4).邮编：325027

温州医科大学附属口腔医院

二O一四年十一月十四日

- 第二部分     谈判供应商须知

- 一、  说    明

1. 本次谈判是按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规组织和实施的。

2     谈判内容：

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 议价谈判保证金(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口压膜机 （防护牙托） | - 电压：230伏，功率：340瓦； 2、有颌架、温度控制器、触摸屏、电子程序控制器等； 3、压膜和咬合关系同时完成； 4、电子程序控制，内置软件已储存所有膜片数据； 5、触摸式屏，操作简便； 6、精准测定膜片的实际温度，无需预加热，恒定加热温度，预先抽真空； *7、工作压力≥0.6bar，嘈音低于70分贝； 8、提供同品牌膜片的具体型号、规格及价格； | 1台 | 每个投标商2000.00 |
| 2 | 塑封机（进口） | 1、适用不同的厚度的包装材料，如塑封卷料及塑料袋（包括折叠卷料及折叠袋）--EN868-5，ISO11607-1等材料，保证密封的一致性和连接性； 2、多种功能，易于操控，自动待机，最大限度节约能源，保证设备性能。可预设多种不同封口温度，快速切换，一机多用，自带裁剪，封口时间短，连续使用无间隔； 3、不锈钢面板，外观简洁，易于清洁和清毒； - 配备自动监测模板，技术参数偏离时自动停机或警报，超高温自动断电设计； 5、微电脑打印，打印符合EN980的标识，具有批号、人员代码、日期等标识，字体宽度大小可调节，打印起始边距可调，打印标徽可旋转180°，打印墨盒从前方更换，容易操作，打印机可单独禁用附件，打印功能可暂停，只保留封口功能； 6、技术参数适用于ISO 11607/ EN868-5：封印速度: 10m/ min，封印温度: 80-220℃ (由微处理器控制) ，封印压缝宽: 12mm，电源230V/ 50Hze； 7、配备滚轮； 8、提供安装、调配、培训等内容。 | 2台 |  |
| 3 | 进口无线三维根管充填系统 | 1、无线笔式、无线枪式热牙胶压充填，可充电； 2、数控温度可调，无线笔式、无线枪式至少达到200°； 3、工作尖加热速度快，并在短时间内可以冷却； 4、具备热牙胶加压输送； 5、均匀平稳输送热塑软化牙胶； 6、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； | 3台 |  |
| 4 | 冷光美白仪 | 1、多种光源综合冷光技术； 2、输入电压：110V/220V； 3、功能：去除牙齿表面的色素沉积，可以进入牙齿深层达到脱色的效果； 4、效果：可提高5－14个vita色阶，平均提升8个色阶以上； 5、单次治疗时间在30分钟左右； 6、波长：480nm-520nm，光照强度多档可调、光谱范围可达全方位360度； 7、有单颗牙齿美白功能； 8、机械化的高度调节设置，适合不同椅位需求，有无线遥控器、解摸操作屏等，操作轻松简单，效果显著，质量可靠，安全性强； 9、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； | 1台 |  |
| 5 | 无痛麻醉仪 (计算机控制局部麻醉传输系统) | 1、人体工程学笔式麻醉导棒； 2、注射针不偏斜，定位精准、可控保持绝佳状态； 3、一点进针注射实现多个部位的有效麻醉，麻醉剂少且流速低至无痛、在口腔中任何部位注射，从进针到注射完成，全程感觉特别舒适； 4、独特的单颗牙麻醉技术, 减少注射点, 麻醉范围极小； 5、匀速给药，麻醉起效时间迅速，安全，并且不会影响患者面部及唇部肌肉组织功能，4～5秒的自动回吸功能，确保安全注射； 6、180度双向旋转进针，防止针头偏斜，准确到达目标位置。可以弯折的针头，方便医生从各个角度进针； 7、与传统的注射麻醉相比，具有更好的预见性； 8、操作和存储高温（分别为+40°C /+45°C）；操作和存储低温（分别为+10°C/-20° C）；操作湿度（30%至70%，非冷凝）；电源：200-240 VAC 50/60 Hz，15A；； 9、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； 10、需列出耗材与易损件清单及价格； | 2台 |  |
| 6 | 烤瓷炉 | 1、中文操作界面，彩色的光学状态显示； 2、具有大冷却盘、配套烧结钳架，配备最新的真空泵； 3、银丝手动校温程序； 4、150个以上烤瓷程序； 5、可通过局域网和USB插口连接到其他设备； 6、可拆卸炉头； 7、热冲击保护功能、快速冷却功能、断电保护系统； 8、最高烧结温度：1200度； 9、电压：200-240v/50-60Hz； | 1台 |  |

3. 合格供应商

3.1  具有独立法人资格的供应商，并有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.2  供应商注册资金在50万元（含）以上；

3.3  供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.4  供应商须有能力为用户提供长期的服务；

3.5  供应商及产品在采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6  代理商要能提供制造商的授权证书及证明材料的复印件；

3.7  法律、行政法规规定的其他条件。

4.   谈判供应商代表

4.1  指全权代表谈判供应商参加谈判活动并签署报价文件的人。如果谈判供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）

5. 谈判费用

5.1  不论谈判的结果如何，谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

- 二、议价采购文件

1．  议价采购文件由议价采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2．  议价采购文件的澄清

2.1   供应商对议价采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购单位，但通知不得迟于议价采购文件截止时间前3日使采购单位收到，采购单位将用书面形式予以答复。如果议价采购文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意议价采购文件所有条款。

3．  议价采购文件的修改

3.1   在报价截止时间前的任何时候，采购人有权修改议价采购文件，但必须以书面形式通知所有购买了议价采购文件的谈判供应商，并作为议价采购文件的补充部分，对所有报谈判供应商具有约束力，谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回复确认。

3.2   为使谈判供应商准备议价采购文件时有充分时间对议价采购文件修改部分进行研究并修改报价文件，采购单位可酌情推迟谈判截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有谈判供应商。

- 三、报价文件的编制

1．  谈判供应商应认真阅读议价采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。谈判供应商没有按照议价采购文件要求提交全部资料，或者没有对议价采购文件各个方面作出实质性响应，是谈判供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2．   谈判供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现谈判供应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3．   报价文件的构成：

3.1   报价文件由下列部分构成：

1） 报价函                                           （附件一）

2） 报价一览表                                       （附件二）

3） 分项报价表                                       （附件三）

4） 谈判内容及要求

5） 商务条款、技术规格偏离表                         （附件四）

6） 详细供货清单说明一览表                           （附件五）

7） 备品、备件、专用工具清单（如有）                 （附件六）

8） 质保期满后二年内主要零配件报价单（不计入报价总价）（附件七）

9） 各种优惠条件（如有）

10） 资格证明文件                                     （附件八（1）-（7））

    - 法定代表人授权书

    - 制造商资格声明

    - 贸易公司（作为代理）的资格声明

    - 制造商出具的授权函

    - 企业法人有效营业执照、税务登记证、医疗器械经营企业许可证等相关证件 （复印件盖公章）

    - 产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等

    - 绿色环保、节能、自主创新产品等认定证书（复印件盖公章）

11） 同类产品的销售业绩                                （附件九）

12） 供应商提供的详细实施方案、设备选型和功能介绍及具体执行人员情况介绍

13） 为用户提供人员培训计划（时间、地点、内容和师资情况等）

14） 售后服务网点介绍（人员配备、故障修复时间、方式及保障措施）

15） 谈判供应商认为需要提供的其他技术资料

16） 欢迎其它能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

3.2  报价文件格式

谈判供应商应根据议价采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册。

4．   报价

4.1   报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，谈判供应商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价。

4.2   谈判供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由谈判供应商代表签署。

4.3   报价货币：人民币。

4.4   采购单位不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.5   采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6   谈判供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。所有报价均为货物到买方指定的工地价。

5．   谈判保证金

5.1   谈判供应商须提供谈判保证金，否则采购单位将不接受其的报价。（征得采购人同意的除外）

5.2   报价保证金可汇票、转帐支票或现金。现金需密封，密封袋写明金额、报价供应商单位名称、项目名称（项目编号、项目），密封处加盖报价供应商单位公章或报价供应商代表签字。逾期末交的其报文件不予接受（征得采购人同意的除外）。

5.3   被确定成交供应商的单位的议价谈判保证金直接转作为履约保证金，履约保证金从设备验收合格起的二个月内如无质量问题出现，医院在5个工作日内向被确定成交供应商的单位无息退回履约保证金，被确定成交供应商的单位在15个工作日内不签订合同，医院将没收其履约保证金并有权选择其他符合标准的供应商作为成交供应商。

5.4   未被确定成交供应商的单位其议价谈判保证金在议价谈判结束后立即退还

5.5   如发生下列情况之一，谈判保证金将不予退回：

（1）  谈判供应商在议价采购文件规定的报价有效期内撤回报价；

（2）  成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）  经政府采购监督管理部门审查认定谈判供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（4） 报价文件中提供虚假材料的。

6．   谈判有效期

6.1   自谈判之日起 30天内报价应保持有效。

6.2   特殊情况下，在原谈判有效期截止前，采购单位可与谈判供应商协商延长谈判有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。谈判供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致谈判保证金被不予退还。同意延长谈判有效期的谈判供应商不得修改报价文件。有关退还谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

7．   报价文件的签署和规定

7.1   谈判供应商应将提供一式四份的报价文件，分别装订成册。其中正本一份、副本三份，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2   报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由谈判供应商代表签署，副本可用正本的复印。

7.3   报价文件如有修改和增删必须由谈判供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   报价文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其报价不被接收。

7.5   报价文件装袋密封，内装正、副本共四份。封口处贴上封条，启封处加盖谈判单位公章或由谈判供应商代表签字。封皮上写明谈判项目名称、编号、谈判供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

- 四、 报价文件的递交

1．   谈判截止时间

1.1   报价文件必须在谈判截止时间前送达到议价采购文件中指定的谈判地点。同时提交谈判供应商代表的法定代表人授权书、谈判供应商代表有效的身份证件、谈判保证金、企业法人有效的营业执照复印件。

1.2   采购单位如因故推迟谈判截止时间和谈判时间，应以书面形式通知所有谈判供应商。在这种情况下，采购单位和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2．   报价文件的修改和撤回

2.1   在谈判截止时间前，谈判供应商可以用书面形式提出修改或撤回其报价并送达到采购单位。

2.2   谈判供应商修改或撤回报价文件的书面材料，须密封送达到采购单位。同时应在封皮上注明“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

2.3   若谈判供应商以传真或电报形式通知采购单位撤回报价，随后必须补充有谈判供应商代表签署的正式文件送达到采购单位。

2.4   从谈判截止日期起至谈判有效期满这段时间内，谈判供应商不得撤回其报价，否则谈判保证金将不予退回。

3．  发生下列情况之一的文件将被拒收。

1)  在谈判开始半小时以后送达的报价文件；

2)  未密封或未装订的报价文件；

3)  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的报价文件；

4)  未按规定交纳谈判保证金的。

## 五、 开标和评标

1.开标

参加谈判的供应商在议价采购文件规定的时间和地点进行谈判，谈判供应商须派代表参加（包括厂方代表）。谈判前，有关工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封报价文件。

2.谈判小组

谈判小组由3人以上人员组成，谈判小组对报价文件进行审查、质疑、评估和比较。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评审的有关活动。谈判期间，谈判供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.对报价文件的审查和响应性的确定

采购人将组织谈判小组审查报价文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定谈判供应商无资格履行合同，将取消其报价资格。

4.澄清有关问题。

对议价采购文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判供应商的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但澄清内容不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质内容。

5．评审

5.1   谈判原则和方法

谈判小组所有成员遵循公开、公平、公正、客观择优的原则，采用统一的程序和标准，集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料，价格和其他信息。在谈判期间，参加报价的供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的任何活动，否则将取消其报价资格。议价采购文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加报价的供应商。

谈判结束后，谈判小组依据参加谈判供应商的报价情况和对议价采购文件的响应程度，对供应商所提供货物（或服务）的品牌、技术规格、质量水平、交货时间、售后服务、合同条款响应、企业资信、履约能力、同类产品的销售业绩等方面进行综合分析、评定，并结合其最终报价来确定成交供应商。最低报价不是成交的唯一条件，采购人不保证最低价成交，采购人将把成交通知书授予最佳的谈判供应商。成交供应商确定后，采购人不向未成交供应商做未成交原因的任何解释。

5.2    在谈判过程中，发现有下列情况之一的，经谈判小组认定后按无效标处理：

（1）报价文件与议价采购文件存在重大偏离的；

（2）报价文件中附有采购人不能接受的条件；

（3）报价文件无供应商单位盖章或无法定代表人或其授权代表签字盖章的；

（4）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（5）经谈判小组认定不符合法律、法规和议价采购文件规定的其他实质性要求的；

（6）最终报价超过财政预算。

- 六、 授予合同

1、   定标

1.1  本次谈判由主管院长召集有关部门和专家组成设备采购领导小组，根据符合采购需求、质量、售后服务和性价比等原则进行综合评判，确定成交供应商。

2．  合同授予标准

2.1  能够最大限度地满足议价采购文件中规定的各项综合评价标准的；

2.2  供应商有履行合同的财务、技术和生产能力；

2.3  采购人将把合同授予符合上述要求的最佳报价供应商，但最低报价不是成交的唯一依据。

3．   成交通知书

3.1   成交人确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2   成交通知书是合同的一个组成部分。

4．   授予合同时更改采购货物数量的权力

4.1   采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

5．   签订合同

5.1   成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.2   议价采购文件、成交供应商的报价文件、报价修改文件、谈判过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

5.3   拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，其谈判保证金不予退回；给采购人造成损失的，由成交供应商负责；由此而需要重新组织谈判的，所需费用由该成交供应商承担。

6．   履约保证金

6.1   履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.2   供应商单位的议价谈判保证金直接转作为履约保证金，履约保证金从设备验收合格起的二个月内如无质量问题出现，医院在5个工作日内向被确定成交供应商的单位无息退回履约保证金，被确定成交供应商的单位在15个工作日内不签订合同，医院将没收其履约保证金并有权选择其他符合标准的供应商作为成交供应商。

7．  本议价采购文件解释权归采购人（温州医科大学附属口腔医院）。

- 第三部分     合同主要条款

1.    定义：

本合同下列述语应解释为：

1.1  “合同”系指买卖双方签署的，合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件和构成合同的其它文件。

1.2  “合同价”是指根据本合同规定，卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款（工地价）。即：货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干。

1.3  “货物”是指根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械和其它材料。

1.4  “服务”是指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5   “现场”是指合同项下货物将要进行安装运行的地点。

1.6   “验收”是指合同双方依据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2.    标准和计量单位

2.1   本合同项下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如在议价采购文件中无相应说明，则以国家颁布的最新版本标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行，没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

2.2   除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.    专利权

3.1   卖方应保证买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。卖方应承担由此可能产生的一切法律责任和费用。

4.   包装要求

4.1   除合同另有规定外，卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸储存等并充分考虑到运输途中的各种复杂情况（例如恶劣天气）和温州地区气候特点以及露天存放问题。卖方应承担由于包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

4.2   每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证和齐全的技术资料等。

5.    装运标记

卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样标注“收货人”“货物名称”“小心轻放”、“防潮”、“此端朝上，请勿倒置”等字样和其他国际贸易中使用的适当标志。

6.  检验和测试

6.1  买方或其代表有权检验、测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外费用。

6.2  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,买方可以拒绝接受该货物,卖方应更换被拒绝的货物。

6.3  在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量的最终检验。

7.  标准

7.1  合同货物的质量、技术标准如在议价采购文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。

8.    交货方式

8.1   现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的现场并落地就位。有关运输和保险等的一切费用由卖方承担,所有货物运抵现场的日期为交货日期。

8.2   在现场交货条件下，卖方在货物发运前15天，将要发运货物的合同号、货物名称、规格、数量、包装箱件数、重量、包装箱尺寸（长×宽×高）和货物的卸车，贮存的特殊要求以及运输工具名称以及启运日期，以传真形式通知买方。

8.3   如因卖方延误将上述内容用传真形式通知买方，由此引起的一切损失应由卖方承担。

9.   到货安装完工日期：进口设备合同签订生效30天内；国产设备合同签订生效15天内。

交货地点：用户指定地点

10.   付款方式

在设备到货安装完毕并经医院验收合格后30个工作日内付清合同总价款。

11.    质量保证

11.1   卖方所提供的货物应保证是企业原厂生产的产品而不是其他地方生产的、全新的、未使用过的，是原包装未拆封的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

11.2   根据买方按检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。卖方在收到通知后，应在规定期限内，用与报价时采用的零件、部件或材料免费更换有缺陷的或不符合要求的零件、部件或材料，同时相应延长质量保证期。

11.3  本合同项下货物质量保证期为自货物通过最终验收，向买方移交之日起  一  年（ 12 个月）（设备生产商另有质保期超过一年的按其规定执行，议价采购文件第六部分议价内容及要求中另有注明的除外），在保修期内所产生的相关费用由卖方承担，保修期外只收配件成本费用,合同内的所有产品要求卖方提供上门服务。

12.   税费

12.1  根据国家现行税法对买方征收的与本合同有关的一切费用由买方承担。

12.2  根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

12.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费由卖方承担。

13.   履约保证金的罚没

13.1  如卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

13.2  如果卖方毫无理由拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收违约赔偿金。

13.3  卖方提供的货物须和报价文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究卖方责任外，其履约保证金将被没收。

14． 违约责任

14.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运行过程中出现的质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。卖方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）卖方在接到买方通知后，应迅速作出反应，浙江省内8小时内(省外24小时内)派人赴现场处理质量问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于买方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由买方负责。但卖方保证及时给予补齐或修复。

14.2  违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

供应商逾期交货，应向采购人偿付违约金，每逾一天违约罚款按总合同价的一定百分比计收，直至交货为止。

（2） 供应商不能交货或采购人中途退货

供应商不能交货，应向采购人偿付违约金。违约金按合同总价的20-50%计算。

采购人中途退货，应向供应商支付与上述相同的违约金。

（3） 逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的8%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

（4） 经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

15.   争端的解决

15.1  合同实施或与合同有关的一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，在买方所在地的仲裁机构申请调解或仲裁。

15.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

15.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

15.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。

16.   转让和分包及产品不可替代

16.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让和分包其履行合同的义务。

16.2  产品不可替代，卖方在没有取得买方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其他生产厂商或以其他厂商的产品替代。

17.   适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

18.   合同生效及其他

18.1  合同应在双方签字盖章并在买方收到卖方提供的履约保证金后开始生效。

18.2  本合同一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。具有同等效力。

18.3  如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的一个组成部分。

18.4  与本合同有关的议价采购文件、报价文件和记录及本合同具有同等法律效果。

- 第四部分    合同参考格式

甲方（买受人）： 温州医科大学附属口腔医院

乙方（出卖人）：

依照《中华人民共和国合同法》等法律法规，经甲乙双方协商一致签订本合同。

商品名称，数量及规格如下：

| 序号 | 品牌、名称 | 型号 | 厂家、产地 |  | 数量 | 随机配件工具 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（大写）： 元整 |  |  |  | 总价（小写）：￥ 元 |  |  |  |  |

1. 交货期限：       自本合同签订后（起）       天内              。

2. 乙方交货地点：温州医科大学附属口腔医院

3. 运输及费用负担：甲方向乙方支付的合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、售后服务或其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用，乙方不得再以任何理由要求调整价格。本合同交易涉及的税费由乙方承担。

4. 产品质量：产品需原厂包装，并符合中国国家标准或行业标准，以标准较高的规范为依据。若因产品质量问题造成甲方的损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、律师费、交通费等），应由乙方予以赔偿。

5. 付款方式：在设备到货安装完毕后经医院方验收合格后30个工作日内付清合同总价款。

6. 乙方应保证所提供的全部设备不存在知识产权争议，甲方若因此招致纠纷，应由乙方负责处理，并由乙方承担全部法律责任，由此导致甲方直接、间接损失（包括但不限于甲方因此支付的诉讼费、律师费、交通费等）的，应由乙方予以赔偿。

7.有下列情形之一的，甲方可以单方解除合同：

(1)所提供的设备不符合招投标要求；

(2)设备经调试无法使用或出现质量问题影响甲方正常工作三次以上的；

(3)乙方未能切实履行售后服务的。

(4)其他根本违约行为。

合同解除后，乙方应返还甲方全部购货款，并应赔偿甲方其他损失。

8.乙方承诺及售后服务：

(1)为保证甲方单位临床工作正常开展，乙方应确保在合同规定时间内交货，否则每逾期一日，则每日应向甲方支付合同价款5%的违约金；

(2) 乙方对其提供的产品实行终身维修、维护，在产品交付使用    年内实行免费维修、维护，免费维修、维护产生的所有费用由乙方承担。

(3) 乙方在接到甲方的通知后，24小时内到达甲方指定地点，对该产品进行维修、维护。乙方保证紧急故障响应时间小于12小时。

乙方违反本条第（2）、（3）项的，乙方应向甲方支付货款总额10%的违约金。

9. 其它：

(1)本合同依法签订，即具有法律效力，双方必须全面履行，任何一方不得擅自变更或解除。因故需要变更，应经双方协商一致依法另立协议。在本合同履行过程中发生争议的，由双方协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地的人民法院起诉。

(2)本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份。

(3)甲方的采购公告、招标文件、乙方的投标文件（以正本为主）及议价过程中乙方的询标记录和招标采购承诺书均系本合同的组成部分，条款内容如有抵触，以本协议约定为准。

| 甲方：温州医科大学附属口腔医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址：温州市学院西路373号 | 地址： |
| 经办人: | 经办人: |
| 电话： 0577-88063061 | 电话： |
| 邮政编码： 325027 | 邮政编码： |
| 开户银行： 温州市工行城南支行 | 开户银行： |
| 账号： 1203219009200064832 | 账号： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

- 第五部分    附件

- 附件一

- 报 价 函

致：温州医科大学附属口腔医院：

根据贵方为                 （谈判项目名称、编号）项目   谈判项目的谈判邀请，                （谈判供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表谈判供应商参加贵方组织的此次谈判的有关活动，并提交按“谈判供应商须知”要求编制的报价文件正本  一  份，副本各 三  份。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．  货物报价为（项目    ）                 （大写）                          。

2．  谈判供应商遵守议价采购文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按议价采购文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3．  谈判供应商已详细审查全部议价采购文件，包括谈判补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．  谈判供应商完全同意向贵方真实的提供本项目谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．  本谈判有效期为自开标日起    日历天。

6．  如果在规定的谈判时间后，谈判供应商在谈判有效期内撤回报价，其谈判保证金将被贵方没收。

7．  与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

谈判供应商名称（盖章）

谈判供应商代表

日期

- 附件二

- 报价一览表

采购项目：                                                                                   采购编号：

| 项目 | 设备名称 | 型号规格 | 制造商名称（国别） | 数量（台） | 价格条件 | 报价货币 | 报价总价 | 交货日期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.此栏内报价应与附件一“报价函”相应项目的报价，附件三“分项报价表”相应项目的报价相一致。

2. 报价均为税后工地价

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日 期：  年  月  日

- 附件三

- （1）分项报价表（项目  ）

（国内供货的报价）

采购项目：                                                                                        采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应议价采购文件。

2.此表报价应与附件一“报价函”相应项目的报价，附件二“报价一览表”相应项目的报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名）：

日 期：  年  月    日

（2）分项报价表（项目  ）

（国外供货的报价）

供应商名称：                                                                                        采购编号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应议价采购文件。

2.此表报价应与附件一“报价函”相应项目的报价，附件二“报价一览表”相应项目的报价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签名）：

日 期：  年  月    日

- 附件四

- 商务条款、技术规格偏离表

采购项目：                                          采购编号：

| 内 容 | 议价采购文件 规格要求 | 报价文件 对应规格 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务条款 |  |  |  |
| 技术偏离 |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：    年   月   日

- 附件五

- 详细供货清单说明一览表（项目）

采购项目：                                                       采购编号：

| 序号 | 产品名称、品牌 | 规格及技术参数 | 原产地 （生产厂家） | 数量 | 单价 | 合价 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：表中详细配置栏里谈判供应商需提供产品每一可拆卸部件的名称、规格型号及性能，此表可按原有格式进行复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日期：    年   月   日

- 附件六

- 备品、备件、专用工具清单（如有）（项目）

采购项目：                                                  采购编号：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 原产地/制造商 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计总价: 人民币(大写): |  |  |  |  |  |  |

说明：  1.此表仅提供了表格形式，谈判供应商可按此表格复制。

2.如果无此内容，报价时需说明。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日          期：

附件七

- 质保期满后二年内主要零配件报价单

- （不计入报价总价）

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单 位 | 单 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日          期：

- 附件八

- 资格证明文件

- （1）法定代表人授权书

温州医科大学附属口腔医院：

（谈判供应商全称）法定代表人               授权                （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的（采购项目、采购编号、项目）的谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

- （2）制造商资格声明

1.   名称及概况：

（1）制造商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立和/或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2.

（1）关于制造报价货物的设施及其它情况：

工厂名称地址

年生产能力

职工（在职）人数       人，

专业技术人员构成

（2）本制造商不生产，而需从其他制造商购买的主要零部件，列表详细说明：

外购零部件名称

制造商名称、地址

3.   本制造商生产报价货物的经验（包括年限、额定能力、商业运营的起始日期等）：

4.  近三年的年营业总额

5.  易损件供应商的名称和地址，列表详细说明：

部件名称

供应商

6.  温州市固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

传真

电话

电子邮件

- （3）贸易公司（作为代理）的资格声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2. 关于提供报价货物的设施及其它情况：

工厂名称地址

年生产（或销售）能力

职工（在职）人数       人，其中持证上岗的安装队伍人数       人，

专业技术人员构成

3. 近三年的年营业总额

4. 在温州市内固定售后网点的详细介绍（包括地址、联系电话、负责人姓名、其他人员组成、服务范围等）

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称

法定代表人姓名和职务

授权代表人签字

签字日期

电子邮件

- （4）制造商出具的授权函

- 温州医科大学附属口腔医院：

(制造商名称)主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法代理人进行下列有效的活动：

（1） 代表我方办理贵方第                 号谈判邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以谈判合作者来约束自己，并对该谈判共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予（贸易公司名称）办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的权力。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于         年    月    日签署本文件，（贸易公司名称）于       年

月    日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                           制造商名称

法定代表人姓名和职务                   法定代表人姓名和职务

授权代表人签名                         授权代表人签名

- （5）企业法人有效营业执照、税务登记证、医疗器械经营企业许可证等相关证件（复印件盖公章）

- （6）产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等（复印件盖公章）

- （7）绿色环保、节能、自主创新产品等认定证书（复印件盖公章）

- 附件九

- 同类产品的销售业绩（项目）

采购项目：                                                    采购编号：

| 序号 | 用户名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按此表格式复制。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：  年  月

- 附件十

- 一、 供应商提供的详细实施方案、设备选型和功能介绍及具体执行人员情况介绍

- 二、 为用户提供人员培训计划（时间、地点、内容和师资情况等）

- 三、 售后服务网点介绍（人员配备、故障修复时间、方式及保障措施）

- 第六部分   议价内容及要求

- 议价内容及要求：

注：1、供应商可同时对所有项目进行报价，也可对其中一个项目报价，故可产生一个或多个中标商。

2、以下各设备规格参数仅作参考，供应商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加谈判。

| 项目 | 名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口压膜机 （防护牙托） | 1、电压：230伏，功率：340瓦； 2、有颌架、温度控制器、触摸屏、电子程序控制器等； 3、压膜和咬合关系同时完成； 4、电子程序控制，内置软件已储存所有膜片数据； 5、触摸式屏，操作简便； 6、精准测定膜片的实际温度，无需预加热，恒定加热温度，预先抽真空； *7、工作压力≥0.6bar，嘈音低于70分贝； 8、提供同品牌膜片的具体型号、规格及价格； | 1台 |
| 2 | 塑封机（进口） | 1、适用不同的厚度的包装材料，如塑封卷料及塑料袋（包括折叠卷料及折叠袋）--EN868-5，ISO11607-1等材料，保证密封的一致性和连接性； 2、多种功能，易于操控，自动待机，最大限度节约能源，保证设备性能。可预设多种不同封口温度，快速切换，一机多用，自带裁剪，封口时间短，连续使用无间隔； 3、不锈钢面板，外观简洁，易于清洁和清毒； - 配备自动监测模板，技术参数偏离时自动停机或警报，超高温自动断电设计； 5、微电脑打印，打印符合EN980的标识，具有批号、人员代码、日期等标识，字体宽度大小可调节，打印起始边距可调，打印标徽可旋转180°，打印墨盒从前方更换，容易操作，打印机可单独禁用附件，打印功能可暂停，只保留封口功能； 6、技术参数适用于ISO 11607/ EN868-5：封印速度: 10m/ min，封印温度: 80-220℃ (由微处理器控制) ，封印压缝宽: 12mm，电源230V/ 50Hze； 7、配备滚轮； 8、提供安装、调配、培训等内容。 | 2台 |
| 3 | 进口无线三维根管充填系统 | 1、无线笔式、无线枪式热牙胶压充填，可充电； 2、数控温度可调，无线笔式、无线枪式至少达到200°； 3、工作尖加热速度快，并在短时间内可以冷却； 4、具备热牙胶加压输送； 5、均匀平稳输送热塑软化牙胶； 6、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； | 3台 |
| 4 | 冷光美白仪 | 1、多种光源综合冷光技术； 2、输入电压：110V/220V； 3、功能：去除牙齿表面的色素沉积，可以进入牙齿深层达到脱色的效果； 4、效果：可提高5－14个vita色阶，平均提升8个色阶以上； 5、单次治疗时间在30分钟左右； 6、波长：480nm-520nm，光照强度多档可调、光谱范围可达全方位360度； 7、有单颗牙齿美白功能； 8、机械化的高度调节设置，适合不同椅位需求，有无线遥控器、解摸操作屏等，操作轻松简单，效果显著，质量可靠，安全性强； 9、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； | 1台 |
| 5 | 无痛麻醉仪 (计算机控制局部麻醉传输系统) | 1、人体工程学笔式麻醉导棒； 2、注射针不偏斜，定位精准、可控保持绝佳状态； 3、一点进针注射实现多个部位的有效麻醉，麻醉剂少且流速低至无痛、在口腔中任何部位注射，从进针到注射完成，全程感觉特别舒适； 4、独特的单颗牙麻醉技术, 减少注射点, 麻醉范围极小； 5、匀速给药，麻醉起效时间迅速，安全，并且不会影响患者面部及唇部肌肉组织功能，4～5秒的自动回吸功能，确保安全注射； 6、180度双向旋转进针，防止针头偏斜，准确到达目标位置。可以弯折的针头，方便医生从各个角度进针； 7、与传统的注射麻醉相比，具有更好的预见性； 8、操作和存储高温（分别为+40°C /+45°C）；操作和存储低温（分别为+10°C/-20° C）；操作湿度（30%至70%，非冷凝）；电源：200-240 VAC 50/60 Hz，15A；； 9、具备国家食品药品监督管理局颁发的并且在有效期内的医疗器械注册证； 10、需列出耗材与易损件清单及价格； | 2台 |
| 6 | 烤瓷炉 | 1、中文操作界面，彩色的光学状态显示； 2、具有大冷却盘、配套烧结钳架，配备最新的真空泵； 3、银丝手动校温程序； 4、150个以上烤瓷程序； 5、可通过局域网和USB插口连接到其他设备； 6、可拆卸炉头； 7、热冲击保护功能、快速冷却功能、断电保护系统； 8、最高烧结温度：1200度； 9、电压：200-240v/50-60Hz； | 1台 |

二、其他要求

1． 以上设备如无特别注明均为制造厂出厂的标准配置。如有技术偏离只能正偏离，不接受负偏

离，否则将被拒绝。

报价方式：货物总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、售后服务等等或其他各项有关费用，以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用。

2.  设备交货时间地点

2.1  设备交货地点： 温州医科大学附属口腔医院指定地点

2.2  设备交货时间： 合同签定的时间内。设备到达现场后，卖方必须派员到现场与买方一起开箱检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至买方满意为止。

2.3  装置若有易耗品，请在报价文件中指明，另要求成交厂商供货时配备齐全，保证第一次使用时无需另配易耗品即可使用。

3.  技术文件

设备交货同时提供下列技术资料：

3.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具及清单。（如有）

3.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、相关图纸，如是进口设备需中英文技术资料、中英文操作手册各1套。

3.3 设备随机提供的装箱清单（每箱一单）。

3.4 电气原理图。

3.5 进口件证明：原产地、海关相关证明等

4． 设备安装、调试和验收

4.1设备安装、调试、验收

1）为确保安装调试工作安全有序的进行，要求卖方在货物运抵安装现场前3天内，向买方提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被买方确认就不得随意更改，否则卖方应承担相应责任。

2）卖方应承担设备安装所需电气材料等，安装必须符合有关标准和规范。安装过程中买方将对设备的安装质量进行监督。

3）设备安装就位、校准后，卖方应按事先被买方认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给买方，但卖方应对测试的各种数据的真实性负责。买方可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能指标的测试，若检测的功能、性能指标符合要求，买方负责所需的费用；若检测的功能、性能指标不符合要求，卖方负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由买方存档。

4）设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），并经有关部门检验合格，所有的技术资料和图纸已向买方移交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。 若因卖方产品质量或安装技术问题导致验收不合格，卖方应及时予以解决，直至验收合格，期间发生的一切费用由卖方承担，同时买方保留向卖方索赔的权利。

5）卖方在设备到货、安装、调试和验收期间应接受买方的协调和管理，卖方应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

5  技术服务和人员培训

5.1  卖方在浙江省内或温州附近应有固定的售后服务网点。

5.2卖方负责合同执行过程中和质量保证期内的技术服务和支持，在质量保证期内设备一旦发生故障，而买方又无法自行排除的，在接到买方通知后，卖方应迅速作出反应，浙江省内8小时内(省外24小时内)派人到达现场处理问题，使设备恢复正常运行。即使在质保期满后也应保证买方能够得到及时的技术服务和方便地购买到所需的备品备件。

5.3设备安装、调试结束后，卖方应立即派有经验的工程师对买方人员进行操作和日常管理与维护的培训（费用由卖方承担），并确保买方参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和进行日常维护保养。卖方在报价文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程等）。卖方不得以任何理由追加培训费用及降低培训质量。

6.质量保证和标准

6.1   成交供应商所提供的所有设备均需注明免费保修期限，一般设备要求免费保修1年，终身维护。（除议价采购文件另有要求除外）

6.2  产品的设计及制造标准均应符合中华人民共和国国家（或国际）最新颁布有关标准/规范要求。

6.3  凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可标志。

6.4  如所投设备所在国家需要办理出口许可证的，卖方应负责办理并承担费用。