温州医科大学附属口腔医院

询 价 采 购 文 件

询 价 编 号：ZJ-WYKQ20140201

询 价 项 目：视频监控系统

二0一四年二月

目     录

第一部分 专用部分

第一章  询价采购公告

第二章  采购项目需求内容及要求

第二部分 通用部份

第一章   报价供应商须知

一、说明

二、询价采购文件

三、报价文件的编制

四、报价文件的递交

五、报价和评审

六、授予合同

第二章  评审方法

第三章  投标文件样本

一、投标文件封面

二、报价一览表

三、技术偏离表

四、综合评分表

第一部分   专用部分

第一章   询价采购公告
                      ZJ-WYKQ20140201

参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，温州医科大学附属口腔医院决定对视频监控系统采购项目进行询价采购（非政府采购），欢迎国内合格的供应商报名参加。现将询价采购事宜公告如下：

一、项目编号：ZJ-WYKQ20140201

二、项目及内容

视频监控系统（包括设备的提供、工程安装服务等）

三、报名供应商应符合下列条件　
1、具有独立法人资格、良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履行合同的能力；

2、具有独立承担民事责任的能力；

3、报价供应商应具有相应的营业执照经营范围；

4、报价供应商必须具备在温州市为用户提供长期售后服务的保障能力；

5、如果报价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》

6、法律、行政法规规定的其他条件。

四、报名时须提交以下资料
　　1、工商营业执照副本复印件（加盖公章）；
　　2、税务登记证复印件（加盖公章）

五、询价文件获取方式：网上下载。

六 、报名事项

1、报名截止日期：2014年2月28日（星期五）上午8：30

2、报名地点：浙江省温州市学院西路113号温州医科大学附属口腔医院5楼总务科。

七、投标文件递交：询价采购会议现场带过来，当场拆封。

八、评标事项：

1、评标时间：2014年2月28日（星期五）上午8：30

2、评标地点：浙江省温州市学院西路113号温州医科大学附属口腔医院3楼会议室。

3、评标方法：综合评分法。

九、本次采购的结果将在温州医科大学网及温州医科大学附属口腔医院网上公示，供应商对结果如有异议，可在规定的时间内向本院提出书面质疑。

十、询价采购咨询电话：陈老师   联系电话：0577-88063050

温州医科大学附属口腔医院

二〇一四年二月十一日

第二章   采购项目需求内容及要求

| 序号 | 设备、材料名称 | 参考型号规格 | 技术要求 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32路网络硬盘录像机 | DS-8132HWS-SH | 32路所有模拟通道支持WD1实时编码；支持HDMI、VGA、CVBS同时输出，HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p；支持冗余录像、假日录像配置；支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；支持最大16路WD1同步回放及多路同步倒放；支持标签定义、查询、回放录像文件；支持重要录像文件加锁保护功能；支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持8个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络IP设定等应用；支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽；支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 海康 威视 | 1 | 台 |
| 2 | 红外线半球摄像机 | DS-2CC52A2P-IT3（700线） | 采用高性能索尼CCD；分辨率≥700TVL；有效像素≥976(水平)×582(垂直)；信噪比≥大于62dB；最低照度≤0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；最远红外距离达60米；支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控；支持SMART IR功能，解决红外摄像机近处过曝问题，能使图像亮度均匀分布，画面还原更加真实、细腻；采用矩阵光斑技术，有效提升画面均匀性；符合IP66级防水设计； | 海康威视 | 20 | 台 |
| 3 | 红外线枪式一体化摄像机 | DS-2CC12A2P-IT3（700线） | 采用高性能索尼CCD；分辨率≥700TVL；有效像素≥976(水平)×582(垂直)；信噪比≥大于62dB；最低照度≤0.001Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR；最远红外距离达60米；支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控；支持SMART IR功能，解决红外摄像机近处过曝问题，能使图像亮度均匀分布，画面还原更加真实、细腻；采用矩阵光斑技术，有效提升画面均匀性；符合IP66级防水设计； | 海康威视 | 7 | 台 |
| 4 | 双列操作台 | 2米 | 优质2MM厚钢板.防生锈.双排、带可移动轮及键盘抽屉。 |  | 1 | 台 |
| 5 | 玻璃机柜 | 0.8米 | 优质2MM厚钢板。 |  | 1 | 台 |
| 6 | 录像机专用硬盘 | WD20EURS | 2T 7200转64M SATA 6Gb/秒(监控级) | WD | 8 | 块 |
| 7 | 摄像机电源 | 12V/2A | 12V/2A防水电源(带防雷） |  | 27 | 个 |
| 8 | 摄像机支架 |  | 铝合金防爆 |  | 7 | 只 |
| 9 | 电源线 | RVV2*1.0 | RVV2*1.0 无氧铜，国标,产品检测报告，产品国家强制性认证。质保期：三年 |  | 1800 | 米 |
| 10 | 视频线 | SYV75-5（128） | 75-5（128编） 无氧铜，国标 无氧铜，国标,产品检测报告，产品国家强制性认证。质保期：三年 |  | 2500 | 米 |
| 11 | PVC管材 | φ20，φ25，φ32 | 阻燃，国标 |  | 1600 | 米 |
| 12 | 其它配件、辅材 |  |  |  | 1 | 批 |
| 13 | 原监控系统5个摄像头的移机服务。 |  |  |  |  |  |
| 14 | 将所有监控视频系统的相关电路连接到口腔医院提供的UPS设备上面。 |  |  |  |  |  |
| 15 | 第1、2、3、4、5、6项的质保期为三年，其余项目质保期为一年。 |  |  |  |  |  |

▲特别提示：

- 报价供应商应慎重对待每一个项目的报价。

- 报价过程中，报价供应商代表如发现实际情况与报价响应文件不一致时，应当场提出，否则视为默许同意。

3、询价采购开标报价后若有效报价供应商只有两家的，若采购文件经询价小组认定不存在对供应商资格条件和项目技术指标等具有歧视性和倾向性的,按照原采购方式进行; 有效报价供应商只有一家的,需根据询价小组意见，决定是否认可招标结果或重新组织采购。

4、报价人所提供的货物必须是通过正规渠道进货的原装合格产品。

5、各报价供应商须在报价文件中写明所投品牌、型号、规格、技术配置及售后服务等内容，否则其报价将被拒绝。

- 报价供应商须保证其报价产品货源充足，如所投项目配置存在技术偏离，须在附件三技术偏离对应表中说明偏离情况，否则报价将被拒绝。

7、报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价。以上采购项目报价涉及的安装服务费、人工费、税费等，请自行摊入各品类，不单列结算。

8、交货日期：成交供应商须在合同签订后10个工作日内供货。

注：如果买卖双方在签订合同时有约定交货日期从其规定。

9、质保期：成交供应商所供设备质量保证期应为货物验收合格并交付使用后开始计算，直至质保期满为止。

10、付款方式：工程验收合格后，由成交供应商出具正式发票。口腔医院在收到发票后的三十个工作日内支付全额的95%，自验收合格一年后支付剩余的5%。

第二部分   通用部分

第一章   报价供应商须知

一、说明

1．本次询价采购是参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律及有关法规组织和实施的。

2．合格报价供应商

2.1具有独立法人资格、良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履行合同的能力；

2.2具有独立承担民事责任的能力；

2.3报价供应商应具有相应的营业执照经营范围；

2.4报价供应商必须具备在温州市为用户提供长期售后服务的保障能力；

2.5如果报价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

3．报价费用

3.1 无论报价的过程和结果如何，报价供应商均自行承担所有参与本次报价有关的全部费用。

二、询价采购文件

4．询价采购文件由询价采购文件目录所列内容及相关资料组成。

5．询价采购文件的澄清

报价供应商对询价采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知口腔医院，但通知必须于2月28日8：30前使口腔医院收到。如果答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以口腔医院解释为准。

6. 询价采购文件的修改

6.1自询价采购文件发出后，口腔医院如对文件内容有任何的修改，须在2月25日周二下午17：00时前在温州医科大学网及温州医科大学附属口腔医院网上进行公布并电话通知已报名供应商。

三、报价文件的编制

7.1报价供应商应认真阅读询价采购文件的全部内容,不按询价采购文件要求提供的报价文件和资料，或者没有对询价采购文件各个方面作出实质性响应，是报价供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

7.2报价供应商应认真填写报价文件(包括单价、总价等)，如果在报价文件中存在表述不一致导致报价文件被误读，是报价供应商的风险。

8．报价供应商应保证所提供报价文件和资料的正确性和真实性，所有文件资料必须是针对本次报价的。

9．报价文件的构成：

9.1询价文件应由下列部分组成：

1）有效营业执照副本、税务登记证复印件（加盖单位公章）

2）法定代表人授权书（原件）

3）报价一览表

4）为其它企事业单位提供的视频监控系统服务合同复印件

5）可选择提供所投产品的检测报告、检验报告及相关资质认证、许可证等证书

6）口腔医院认为需要提供的其他相关资料

9.2报价文件格式

报价供应商应按照询价采购文件中所提供的格式、内容填写并按上述顺序将所填写的报价文件同时装订成册，编制报价文件目录以方便评审，报价一览表必须书写规范。报价单位准确，单价与总价，小写金额与大写金额必须保持一致，否则询价小组将作出不利于报价文件的评定。

10. 优惠条款

报价供应商承诺给予口腔医院提供的各种优惠条款，包括货物价格、安装、调试、付款条件、价格折扣、技术服务、售后服务、质量保证等。所有优惠条款必须在报价一览表上注明，否则评审时不予承认。

11．报价

11.1 报价供应商必须按第四部分附件的“报价一览表”的内容填写产品单价、总价及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署（加盖公章）。

11.2 报价一览表上的价格必须以人民币报价，以其它货币报价的报价文件将不予接受。

11.3报价供应商在报价时应根据自身的实际情况报出具有竞争性的价格，报价一旦确认就不能随意变更或放弃。

12．报价文件的签署和份数

12.1报价供应商应提供一式四份的报价文件，其中正本一份、副本三份，分别装订成册，每套报价文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若正本与副本不符，以正本为准。

12.2 报价文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或经正式授权的代表签署，报价供应商名称应写全称加盖公章。副本可用正本复印。

12.3报价文件不得涂改和增删，如有修改必须由法定代表人或其授权代表在修改处签署或盖章，否则视为无效报价。

12.4报价文件若字迹模糊或在关键的条款上表述不清，将有可能导致其报价不被接受。

四、 报价文件的递交

13．报价文件的密封及标记

13.1 报价文件装袋密封，内装正、副本共四份。封口处应有法定代表人或授权代表签字和报价供应商单位公章。封皮上写明询价项目名称、询价编号、报价供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“报价时启封”字样。

13.2 如果报价供应商未按上述要求密封及加写标记，口腔医院对报价文件的提前启封不负责任。

14．报价截止时间

14.1 报价文件必须在规定的报价截止时间前送达到指定的报价地点。

14.2 口腔医院如因故推迟报价截止时间，应事先用书面形式通知所有报价供应商，在此情况下，口腔医院和报价供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

15．（1）发生下列情况之一者其报价文件不予接受：

1） 在报价截止时间以后送达到的报价文件；

2） 未按规定密封的报价文件；

3） 由于包装不妥严重破损或失散的报价文件；

4） 以电讯形式的报价文件；

（2）发生下列情况之一者被视为无效报价文件：

1）报价供应商递交两份或两份以上内容不同的报价文件，未声明哪一份有效的；

2）报价文件未盖公章、无法定代表签字或其授权代表签字的；

3）报价供应商的法定代表或其授权代表未参加报价会或参加了报价会但未带本人身份证或无法定代表授权书的；

4) 经询价小组确认存在串标、抬标或弄虚作假行为的；

5）询价小组认定有重大偏离未实质性响应询价文件的。

6）经谈判小组认定不符合法律、法规和采购招标文件规定的其他实质性要求   的；

7）最终报价超过口腔医院预算的。

16．报价文件的修改和撤回

16.1报价供应商在报价截止时间前如必须修改或撤回报价文件，可以书面形式提出修改或撤回其报价。

16.2报价修改文件必须密封，在密封袋上写明采购编号、采购项目名称、报价供应商名称、并注明“报价修改文件”或“报价文件撤回”字样，送达口腔医院。

16.3报价供应商以传真形式通知口腔医院撤标的，必须随后补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

五、报价和评审

17. 口腔医院按照询价采购文件规定的时间、地点准时开启报价文件,进行综合评标后，现场公布中标分数及中标单位。

18．报价时邀请所有报价供应商代表参加。参加报价的代表应签名报到以证明其出席。

19. 报价时首先查验报价供应商身份证件（原件）、法定代表人授权书；检查报价文件的密封情况，确认无误后，进入评标流程。

20．口腔医院依法组建的询价小组，采用综合评价方法对各报价供应商提供的产品在供货商资质、品质、技术规格、配置、数量、交货时间、交货方式、付款方式、售后服务等方面进行评审，最后询价小组确定综合评分最高的报价供应商为成交供应商候选单位。

21. 评审时发现价格、数量有误，可将按下述方法进行修正：

21.1报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

22.2报价是指供应商在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，供应商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价。以上采购项目报价涉及的安装服务费、人工费、税费等，请自行摊入各品类，不单列结算。

22.3 实质上没有响应询价采购文件要求的报价将被拒绝。报价供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其报价成为实质上响应的报价。

23. 所谓实质性响应的报价是指与询价采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大的偏离。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金，   适用法律、税及关税等内容的偏离，将被认为是实质性上没有响应询价采购文件要求，询价小组将予以拒绝。报价人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质上响应的报价。

24. 询价小组对报价文件的判定，只依据报价文件内容本身，不依据补充的其它任何外来证明。

六、授予合同

25．最终审查

25.1评审结束后，询价小组将对成交供应商进行最终审查，审查内容主要是成交供应商是否有能力（财务、技术、生产能力和售后服务）履行合同。

25.2 最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

25.3成交供应商经审查合格后由口腔医院在网上公示四个工作日，各报价供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向口腔医院进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

26．成交条件

能够最大限度地满足询价采购文件中规定的各项综合评审标准者。

27．成交通知

27.1 成交供应商确定后，口腔医院将向成交供应商发出中标通知书。

27.2中标通知书是合同的一个组成部分，对口腔医院和成交供应商均具有法律效力。

27.3口腔医院在授予合同时有权在一定幅度内对采购货物的数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他的条款和条件做任何改变。

28．签订合同

28.1成交供应商应按中标通知书规定的时间、地点与口腔医院签订合同。

28.2询价采购文件、成交供应商的报价文件、报价修改文件、评审过程中有关澄清文件及经双方签字的纪要和中标通知书均作为合同附件。

28.3签合同的违约责任

成交供应商接到中标通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，将赔偿口腔医院由此造成的直接经济损失；口腔医院重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

28.4成交供应商所提供的货物应保证是全新的(原装)、未使用过的、完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。成交供应商应保证所提供的货物在正确安装、正常运行和保养条件下，在其使用寿命期内应具有使买方满意的性能，并确保一次性通过各项检验和测试。在货物最终验收后，规定的质量保证期内，成交供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件的缺陷所产生的故障和造成直接经济损失负责。

28.5如果在质量保证期内,发现货物的质量或规格与合同要求不符,或货物被证实有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的材料,口腔医院应及时向成交供应商提出索赔,由此造成工期延误, 成交供应商还应承担全部责任。

29． 投标报价

29.1投标报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、装卸、安装调试、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务、材料等全部费用，投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

30．其他要求

30.1成交供应商在领取《中标通知书》后须在7个工作日内与口腔医院签订合同（1、一式叁份，口腔医院贰份，供应商一份；2、明确供货时间、货款支付方式、保修期限）。

30.2必须按合同约定时间供货和验收。

30.3必须按合同约定提供完善的售后服务。

第二章    评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律及相关法规特制定本评审方法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。最大限度的保护当事人权益，严格按照询价文件的要求，对报价文件进行综合评审。报价供应商不得以任何方式干扰该项询价采购工作的进行，一经发现其报价文件将被拒绝。

二、询价小组

询价小组成员由温州医科大学附属口腔医院依法组建，人数为3人。

三、评审方法

1.报价文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

1.1资格性检查。依据法律法规和询价文件的规定，对报价文件中的资格证明进行审查，以确定报价供应商是否具备报价资格(报价供应商应具有相应的营业执照经营范围)。

1.2符合性检查。依据询价文件的规定，以报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应。

实质上响应的报价应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格，没有重大偏离的报价。

2.澄清有关问题。为有利于对报价文件的比较和评议，对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式要求报价人作出必要的澄清、说明或者纠正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。拒不按照要求对其报价文件进行澄清、说明或者补正的报价供应商，询价小组可以否决其报价。

3.比较与评价。按询价文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行综合比较与评估。

3.1询价采购开标报价后若有效报价供应商只有两家的，若采购文件经询价小组认定不存在对供应商资格条件和项目技术指标等具有歧视性和倾向性的,按照原采购方式进行; 有效报价供应商只有一家的,根据询价小组意见，决定是否认可招标结果或重新组织采购。

4.确定成交供应商

4.1询价小组对各项目报价供应商进行综合评审后确定综合评分最高的供应商为成交供应商候选单位。成交供应商候选单位确定后，在温州医科大学网和温州医科大学附属口腔医院网上公示四天，公示期为自发布之日起四天，如有异议请在4日内（以公示之日起算）以书面形式提交至口腔医院，以口腔医院解释为准。公示期结束，如无异议，口腔医院将根据询价小组的评审结果确定成交供应商。

第三章   投标文件样本

附件一：

询价采购投标文件

询价编号：

询价项目名称：

联系人：

联系电话及手机：

报价供应商名称：

日   期：

附件二：

报价一览表

| 序号 | 设备、材料名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  | 小写： 人民币 |  |  |  |  |
|  |  | 大写： 人民币 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价一览表中的报价为设备总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费（含设备调试直至能够正常使用的费用）、安装材料费、安装施工费、税金、系统调试费、劳动保险费、技术培训费、验收费等。

2、以上报价为一次性最终报价。

3、报价供应商若能提供其它优惠条件或说明，须在备注里写明

4、所投项目必须表达清楚、报价书写规范，否则其报价文件将被拒绝。

5、不提供此表格将被视为没有实质性响应询价采购文件，其报价文件将导致被拒绝。

6、报价供应商可按表格形式复制。

报价单位全称：（盖章）

授权代表：（签字）

日    期：

附件三：

技术偏离对应表

报价人名称：

| 序号 | 内容 | 采购要求设备的技术参数 | 所投设备的技术参数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：不填此表，则视为全部响应询价文件要求。

请详细描述偏离设备与原设备的品牌、性能、技术指标等对照参数。

报价单位全称（盖章）：

授 权 代 表（签字）：

日      期：

附件四：

询价采购综合评分表

采购项目：                               采购编号：

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 供应商 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品牌、技术性能的先进性和实用性、质量水平 | 0-15 |  |  |  |  |
| 2 | 售后服务、合同条款响应、交货时间、标书制作质量 | 0-15 |  |  |  |  |
| 3 | 资信、履约能力 | 0-3 |  |  |  |  |
| 4 | 培训计划及优惠条件 | 0-4 |  |  |  |  |
| 5 | 同类产品的销售业绩 | 0-3 |  |  |  |  |
| 6 | 最终报价 | 0-60 |  |  |  |  |
| 总分合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.询价小组成员遵循公正、公平、择优的原则对各报价供应商所供货物（或服务）的品牌、技术性能、质量水平、交货时间、售后服务、合同条款响应、资信、履约能力、同类产品的销售业绩、培训计划、优惠条件及标书制作质量等并结合其最终报价进行综合评定各自打分。供应商不参加谈判或自动放弃的不打分。

2.最终报价分60分，有询价小组成员独立打分。满足询价文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效报价供应商的投标价等于评标基准价时其报价分为满分60分；

（2）其他报价供应商的价格分按以下公式计算：报价得分=（评标基准价/投标人投标价）价格权值分（60分）（四舍五入后保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，其最终报价分为零分。

3.询价小组各成员打分的算术累加分值最高的供应商为成交供应商，排在其后的供应商为备选供应商（报价供应商得分相同情况下报价低的排前）。

评标专家签名：                                                     日期：      年    月    日