温州医科大学附属口腔医院

- 竞争性谈判文件

采购编号： WZKQYY—2014303

采购项目：杂货电梯（无机房）

温州医科大学附属口腔医院

二0一四年九月

目    录

竞争性谈判文件	1

第一部分  谈判邀请函	1

第二部分  谈判供应商须知	2

（一） 说    明	2

（二）竞争性谈判文件	3

（三）谈判文件的编制	3

（四）谈判响应文件的递交	6

（五）开标与评审	6

（六）授予合同	7

第三部分  竞争性谈判内容及要求	9

（一） 概述：	9

（二) 采购内容及技术要求	9

（三）  商务要求	10

第四部分  技术要求和规范	12

（一） 总 则	12

（二）设备标准	13

（三）电梯的相关技术要求	13

第五部分  合同条款	15

附件一   法定代表人授权书	20

附件二    报 价 函	21

附件三   投标设备数量、价格表	22

附件四  电梯技术响应表（1）	23

电梯技术响应表（2）	24

附件五  电梯关键零部件配置表	25

附件六  建议与少量偏离表	26

附件七  制造商项目授权书	27

附件八    资格证明	28

# 第一部分  谈判邀请函

公司：

为规范温州医科大学附属口腔医院采购工作，保证产品质量和安全，建立公开、规范的采购渠道，加强医院采购管理，依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，特对我院所需使用的杂货电梯采用竞争性谈判方式进行采购（非政府采购），欢迎合格供应商前来谈判，请按谈判文件要求认真准备按时前来，现将相关事项通告如下：

一、采购编号：WZKQYY-2014303

二、采购内容：

| 项目名称 | 主要功能及参数 | 采购数量 | 到货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 杂货电梯(无机房) | 详见附件一 | 2套 | 温州医学科大学附属口腔医院指定 |

三、谈判供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求。

2、专业的制造商或经销商，公司注册资本要求人民币50万元（含）以上，经销商报价产品必须具有合法产品经销代理权。

3、投标产品须为知名品牌，国内生产,且已在国内有一定的销售使用业绩；

4、电梯制造商须具有相应电梯的中华人民共和国特种设备制造许可证；

5、供应商能提供电梯安装，电梯安装单位须具备相应电梯的中华人民共和国特种设备安装维修许可证（电梯）或电梯安装工程专业承包资质；

6、投标人有能力在温州市提供长期的售后服务；

7、报价文件的签字人必须是报价方的法人代表或法人授权代表。

8、报价文件正本中须提供检察机关出具投标商的行贿犯罪证明资料查询结果证明原件。（查询对象包括投标单位、投标单位法定代表人、投标人代表）（在采购公告发布之日起检察机关的行贿犯罪查询结果有效）；

9、法律、行政法规规定的其他条件。

四、竞争性谈判文件发售方式：接从温州医科大学网(www.wzmc.net)或温州医科大学附属口腔医院（http://www.dentist.ac.cn）下载，附件二  竞争性谈判文件。

竞争性谈判文件售价：每个项目200元整（售后不退），并将汇款单等凭证发至邮箱（2024673035@qq.com）黄老师收。

汇款帐户信息如下：

开户名：温州医科大学附属口腔医院

开户银行：温州市工行城南支行       账号： 1203219009200064832

五、谈判报名截止时间：2014年9月17日下午17时30分（北京时间）

六、谈判开始时间：2014年9月18日上午8时30分（北京时间）

七、投标文件递交及开标地点：温州医科大学附属口腔医院三楼会议室

八、联系方式：

1.采购人名称：温州医科大学附属口腔医院

2.联系地址：温州市鹿城区学院西路373号五楼设备科

3.电话/传真：（0577）88063061   88066006    联系人：包老师 黄老师

4.邮编：325027

温州医科大学附属口腔医院

2014年9月03日

# 第二部分  谈判供应商须知

## （一） 说    明

1.本次竞争性谈判是按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规组织和实施的。

2. 采购内容：

| 项 目 | 采 购 要 求 |
| --- | --- |
| 类型 | 杂货电梯（无机房） |
| 数量 | 2台 |
| 载重量 | 200kg |
| 额定速度 | 0.4M /S |
| 服务楼层 | 2层2站2门 |
| 总高度 | 6.7M |
| 提升高度 | 3.2-3.4M |
| 驱动方式 | 曳引驱动 |
| 控制方式 | PCL微电脑程序控制 |
| 轿厢内尺寸（mm） | 1000X1000X1000 |
| 工作台高度（mm） | 800 |
| 开门方式 | 垂直中分门（上下开门） |
| 轿厢内壁、轿门、厅门、门套 | 2mm 304发纹不锈钢 |
| 质保期 | ≥1年 |
| 土建参数 |  |
| 井道尺寸（mm） | 1200X1500 |
| 井道长度（mm） | 6700 |
| 土建参数请以实际测量为准（对谈判文件提供的有关尺寸，谈判人成交后须与基建科复核确认） |  |

3. 谈判供应商资格要求

3.1  具有独立法人资格的供应商，并有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.2  供应商注册资金在50万元（含）以上；

3.3  供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.4  供应商须有能力为用户提供长期的服务；

3.5  供应商提供产品须为知名品牌，且已在国内有一定的销售使用业绩；

3.6  供应商能提供电梯安装，电梯安装单位须具备相应电梯的中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）或电梯安装工程专业承包资质；

3.7  供应商及产品在采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.8  法律、行政法规规定的其他条件。

4.   报价供应商代表

4.1  指全权代表报价供应商参加谈判活动并签署报价文件的人。如果报价供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（统一格式，见附件）

5. 谈判费用

5.1  不论谈判的结果如何，报价供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

## （二）竞争性谈判文件

1．  竞争性谈判文件由目录所列内容及相关资料组成。

2．  竞争性谈判文件的澄清

2.1  供应商对比竞争性谈判文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购单位，但通知不得迟于竞争性谈判文件截止时间前3日使采购单位收到，采购单位将用书面形式予以答复。如果竞争性谈判文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意竞争性谈判文件所有条款。

3．  竞争性谈判文件的修改

3.1   在报价截止时间前的任何时候，采购人有权修改竞争性谈判文件，但必须以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的报价供应商，并作为竞争性谈判文件的补充部分，对所有报报价供应商具有约束力，报价供应商在收到上述通知后，应立即向采购人回复确认。

3.2   为使报价供应商准备竞争性谈判文件时有充分时间对竞争性谈判文件修改部分进行研究并修改报价文件，采购单位可酌情推迟谈判截止时间和谈判时间，并将此变更书面通知所有报价供应商。

## （三）谈判文件的编制

1．   谈判供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有事项格式、条款和技术规范等。谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性谈判文件各个方面作出实质性响应，是谈判供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2．   谈判供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次谈判的。如发现报谈判应商提供了虚假文件资料，其报价将被拒绝，并承担相应的法律责任。

3．   谈判文件的构成：

3.1   谈判文件由下列部分构成：

1） 报价函                                           （附件一）

2） 报价一览表                                       （附件二）

3） 分项报价表                                       （附件三）

4） 报价内容及要求

5） 商务条款、技术规格偏离表                         （附件四）

6） 详细供货清单说明一览表                           （附件五）

7） 备品、备件、专用工具清单（如有）                 （附件六）

8） 质保期满后三年内主要零配件报价单（不计入报价总价）（附件七）

9） 各种优惠条件（如有）

10） 资格证明文件                                     （附件八（1）-（7））

    - 法定代表人授权书

    - 制造商资格声明

    - 贸易公司（作为代理）的资格声明

    - 制造商出具的授权函

    - 企业法人有效营业执照、税务登记证、种设备安装改造维修许可证（电梯）和特种设备制造许可证（电梯）等相关证件 （复印件盖公章）

    - 产品通过国家权威部门的各种检验检测报告、证书等

    - 绿色环保、节能、自主创新产品等认定证书（复印件盖公章）

11） 同类产品的销售业绩                                （附件九）

12） 供应商提供的详细实施方案和功能介绍及具体执行人员情况介绍

13） 为用户提供人员培训计划（时间、地点、内容和师资情况等）

14） 售后服务网点介绍（人员配备、故障修复时间、方式及保障措施）

15） 谈判供应商认为需要提供的其他技术资料

16） 欢迎其它能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加投标报价。同时在技术偏离表中作出详细对比说明。

3.2  谈判文件格式

谈判供应商应根据竞争性谈判文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册。

4．   报价

4.1  报价是指卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方所有的货物价款，即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，谈判供应商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价。

4.2   谈判供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）、分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、合价及其他事项，并由谈判供应商代表签署。

4.3   报价货币：人民币。

4.4   采购单位不接受任何选择报价，对每一种货物只允许一个报价。

4.5   采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6   谈判供应商所报的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

5．   谈判保证金

5.1   谈判供应商须提供谈判保证金，否则采购单位将不接受其的报价。（征得采购人同意的除外）

5.2   本次谈判保证金：人名币贰千元整。谈判保证金可汇票、转帐支票或现金。现金需密封，密封袋写明金额、谈判供应商单位名称、项目名称（项目编号、项目），密封处加盖谈判供应商单位公章或谈判供应商代表签字。逾期末交的其报文件不予接受（征得采购人同意的除外）。

5.3   被确定成交供应商的单位的竞争性谈判保证金直接转作为履约保证金，履约保证金从验收合格起的二个月内如无质量问题出现，医院在5个工作日内向被确定成交供应商的单位无息退回履约保证金，被确定成交供应商的单位在15个工作日内不签订合同，医院将没收其履约保证金并有权选择其他符合标准的供应商作为成交供应商。

5.4   未被确定成交供应商的单位其竞争性谈判保证金在竞争性谈判结束后立即退还。

5.5   如发生下列情况之一，谈判保证金将不予退回：

（1）  谈判供应商在竞争性谈判文件规定的谈判有效期内撤回报价；

（2）  成交供应商未按成交通知书中规定的时间与采购人签订合同；

（3）  谈判供应商其他不按谈判文件履行义务的行为；

（4）  在谈判响应文件有效期内撤销谈判响应文件或修改谈判响应文件的；

（5）  存在串标、围标、抬标、陪标等行为的；

（6）  经政府采购监督管理部门审查认定谈判供应商有违反《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为；

（7） 谈判文件中提供虚假材料的。

6．   谈判有效期

6.1   自谈判之日起 30天内报价应保持有效。

6.2   特殊情况下，在原谈判有效期截止前，采购单位可与谈判供应商协商延长谈判有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。谈判供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致谈判保证金被不予退还。同意延长谈判有效期的谈判供应商不得修改报价文件。有关退还谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

7．   谈判文件的签署和规定

7.1   谈判供应商应将提供一式四份的报价文件，分别装订成册。其中正本一份、副本三份，每套谈判文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

7.2   谈判文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由谈判供应商代表签署，副本可用正本的复印。

7.3   谈判文件如有修改和增删必须由谈判供应商代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

7.4   谈判文件若字迹模糊无法辨认或在关键条款内容上表述不清楚，将可能导致其谈判不被接收。

7.5   谈判文件装袋密封，内装正、副本共四份。封口处贴上封条，启封处加盖谈判单位公章或由谈判供应商代表签字。封皮上写明谈判项目名称、编号、谈判供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“开标时启封”字样。

## （四）谈判响应文件的递交

1．   谈判截止时间

1.1   报价文件必须在谈判截止时间前送达到竞争性谈判文件中指定的谈判地点。同时提交报价供应商代表的法定代表人授权书、报价供应商代表有效的身份证件、谈判保证金、企业法人有效的营业执照复印件。

1.2   采购单位如因故推迟谈判截止时间和谈判时间，应以书面形式通知所有报价供应商。在这种情况下，采购单位和报价供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

2．   报价文件的修改和撤回

2.1   在谈判截止时间前，报价供应商可以用书面形式提出修改或撤回其报价并送达到采购单位。

2.2   报价供应商修改或撤回报价文件的书面材料，须密封送达到采购单位。同时应在封皮上注明“报价文件修改”或“报价文件撤回通知”字样。

2.3   若报价供应商以传真或电报形式通知采购单位撤回报价，随后必须补充有报价供应商代表签署的正式文件送达到采购单位。

2.4   从谈判截止日期起至谈判有效期满这段时间内，报价供应商不得撤回其报价，否则谈判保证金将不予退回。

3．  发生下列情况之一的文件将被拒收。

1)  在谈判开始半小时以后送达的报价文件；

2)  未密封或未装订的报价文件；

3)  由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的报价文件；

4)  未按规定交纳谈判保证金的。

## （五）开标与评审

1.开标

参加谈判的供应商在竞争性谈判文件规定的时间和地点进行谈判，谈判供应商须派代表参加（包括厂方代表）。谈判前，有关工作人员将查验报价文件密封情况，确认无误后拆封谈判文件。

2.谈判小组

谈判小组由3人以上人员组成，谈判小组对谈判文件进行审查、质疑、评估和比较。评审人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，不得索贿受贿，不得参加影响公正评审的有关活动。谈判期间，谈判供应商法定代表人或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

3.对谈判文件的审查和响应性的确定

采购人将组织谈判小组审查谈判文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果确定谈判供应商无资格履行合同，将取消其谈判资格。

4.澄清有关问题。

对竞争性谈判文件中含义不明确，同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式要求谈判供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。谈判供应商的澄清、说明和纠正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但澄清内容不得超出谈判文件的范围或者改变谈判文件的实质内容。

5．评审

5.1   谈判原则和方法

谈判小组所有成员遵循公开、公平、公正、客观择优的原则，采用统一的程序和标准，集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料，价格和其他信息。在谈判期间，参加谈判的供应商不得向谈判小组成员询问谈判情况，不得进行旨在影响谈判结果的任何活动，否则将取消其谈判资格。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

谈判结束后，谈判小组依据参加谈判供应商的报价情况和对竞争性谈判文件的响应程度，对供应商所提供货物（或服务）的品牌、技术规格、质量水平、交货时间、售后服务、合同条款响应、企业资信、履约能力、同类产品的销售业绩等方面进行综合分析、评定，并结合其最终报价来确定成交供应商。最低报价不是成交的唯一条件，采购人不保证最低价成交，采购人将把成交通知书授予最佳的谈判供应商。成交供应商确定后，采购人不向未成交供应商做未成交原因的任何解释。

5.2    在谈判过程中，发现有下列情况之一的，经谈判小组认定后按无效标处理：

（1）报价文件与竞争性谈判文件存在重大偏离的；

（2）报价文件中附有采购人不能接受的条件；

（3）报价文件无供应商单位盖章或无法定代表人或其授权代表签字盖章的；

（4）出现影响采购公正的违法违规行为的；

（5）经谈判小组认定不符合法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他实质性要求的；

（6）最终报价超过预算。

## （六）授予合同

1、   定标

1.1  本次谈判由主管院长召集有关部门和专家组成采购领导小组，根据符合采购需求、质量、售后服务和性价比等原则进行综合评判，确定成交供应商。

2．  合同授予标准

2.1  能够最大限度地满足竞争性谈判文件中规定的各项综合评价标准的；

2.2  供应商有履行合同的财务、技术和生产能力；

2.3  采购人将把合同授予符合上述要求的最佳报价供应商，但最低报价不是成交的唯一依据。

3．   成交通知书

3.1   成交人确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。

3.2   成交通知书是合同的一个组成部分。

4．   授予合同时更改采购货物数量的权力

4.1   采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

5．   签订合同

5.1   成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

5.2   竞争性谈判文件、成交供应商的报价文件、谈判修改文件、谈判过程中有关澄清文件、谈判过程中供货商的承诺书及经双方签字的询标纪要和成交通知书均作为合同附件。

5.3   拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同者，以违约处理，其谈判保证金不予退回；给采购人造成损失的，由成交供应商负责；由此而需要重新组织谈判的，所需费用由该成交供应商承担。

6．   履约保证金

6.1   履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.2     供应商单位的竞争性谈判保证金直接转作为履约保证金，履约保证金从验收合格起的二个月内如无质量问题出现，医院在5个工作日内向被确定成交供应商的单位无息退回履约保证金，被确定成交供应商的单位在15个工作日内不签订合同，医院将没收其履约保证金并有权选择其他符合标准的供应商作为成交供应商。

7.    采购结果通知

采购人在发出《成交通知书》的同时在 “温州医科大学网”（网址：www.wzmc.net）与“温州医科大学附属口腔医院” （网址：www.dentist.ac.cn） 发布成交公告。

8．  本竞争性谈判文件解释权归采购人（温州医科大学附属口腔医院）。

# 第三部分  竞争性谈判内容及要求

## （一） 概述：

  - 此份采购内容及技术要求是谈判文件的一部分，包括所有条款的具体说明及技术要求，谈判供应商需在各自技术和商务占优势的基础上对本次采购的设备及供货进行报价。

  - 每个谈判供应商必须完成采购内容和合同（基本要求、供货流程、供货价格和服务）规定义务，不允许只对部分内容进行报价。

  - 本次采购只设一个标段，谈判人必须对全部采购内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

  - 本次采购的产品所涉及的产品标准、规范、验收标准、规范，应符合国家有关条例及规范。如有新的标准应采纳新标准。

  - 谈判供应商需按谈判文件的要求完成采购货物、供货、运输、安装、调试、综合布线及售后服务等工作。按工作顺序提交所需的无论其是否被明细列在合同文件中的所有资料，提供的产品必须满足谈判文件中提出的相关技术要求。

  - 谈判供应商提供的货物应是全新的未使用过的，品质优良，无任何质量缺陷、技术成熟、材料优质、性能稳定可靠、结构合理、操作和维护保养方便，符合国家现行规范/标准及环保、消防、安全要求。

  - 在报价之前，谈判供应商须仔细阅读谈判文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，谈判供应商须在答疑截止时间前以书面形式向集中采购机构提出。逾期采购人不再作答复，有关风险及责任由谈判供应商自行承担。

## （二) 采购内容及技术要求

| 项 目 | 采 购 要 求 |
| --- | --- |
| 类型 | 杂货电梯（无机房） |
| 数量 | 2台 |
| 载重量 | 200kg |
| 额定速度 | 0.4M /S |
| 服务楼层 | 2层2站2门 |
| 总高度 | 6.7M |
| 提升高度 | 3.2-3.4M |
| 驱动方式 | 曳引驱动 |
| 控制方式 | PCL微电脑程序控制 |
| 轿厢内尺寸（mm） | 1000X1000X1000 |
| 工作台高度（mm） | 800 |
| 开门方式 | 垂直中分门（上下开门） |
| 轿厢内壁、轿门、厅门、门套 | 2mm发纹不锈钢 |
| 质保期 | ≥1年 |
| 土建参数 |  |
| 井道尺寸（mm） | 1200X1500 |
| 井道长度（mm） | 6700 |
| 土建参数请以实际测量为准（对谈判文件提供的有关尺寸，谈判人成交后须与基建科复核确认） |  |

## （三）  商务要求

- 设备交货地点：温州医科大学附属口腔医院指定安装现场。

- 供货安装调试验收完毕时间：合同签订后60天内供货安装调试验收完毕交付使用。

- 付款条件：卖方收到成交通知书后7天内，向买方提供相当于设备及安装合同总价10%的履约保证金。在签订合同后7天内，电梯安装公司应与现场施工、监理单位就有关电梯安装问题进行技术交底，形成纪要并盖施工和监理项目部章，业主收到纪要后支付10%工程预付款；设备安装调试完毕，经过一个月的试运转考核无故障，通过技术监督局有关部门验收合格并取得使用证后10天内向卖方付合同总价的85%；同时买方退还履约保证金。余款5%待质保期满后(一年)10天内付清。

- 谈判报价：本次采购为交钥匙工程。工程报价必须包括设备费、材料费、管线费、安装调试费、税金、运输（含卸货）及运输保险费、水电费、土建单位的总包服务费、申报技术监督局检验费、质保期内维修保护费、特殊工具费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 谈判价格采用方式： 固定价格 。谈判人的成交价格在合同实施期间不再做工程量及造价调整，一次包死，成交单位不得以任何理由予以变更，除非采购人提出的设计变更。谈判人需按采购人的要求和认可负责设备安装、调试及试运行，安装为大包工程，采购人除提供安装所需的水电条件、设备存放场地以外，设备装卸、安装时所需的水电、脚手架、与土建总包单位之间所发生的配合成本费及其他所需费用全部包括在谈判报价内。即本工程为交钥匙工程，若谈判书中未作详细说明，均属谈判人优惠不计。谈判人对安装、调试、试运行等负责，直至拿到技术监督局有关部门的验收证书。验收费用包括在谈判总价中。

- 设备安装验收合格，交付采购人使用以前的设备保护及费用由谈判人负责。

- 设备验收：工程完成后，谈判人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如建筑结构或其它设备被损坏，谈判人将要负责修理或赔偿损失。

- 验收合格条件：

1) 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。

2) 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到采购人的认可。

3) 所有合同中规定的货物、材料和技术文件都已提交。

4) 设备在交由采购人使用之前己通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。

5) 整套设备图纸及技术文件都己提交并得到接受。

- 技术培训：谈判人须对采购人的技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。谈判人须在谈判文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、地点、培训时间等。谈判人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

- 售后服务：在温州附近需设有维修点，以处理所有的维修服务，并提供24小时服务，维修人员接到维修电话后须在2小时内赶到现场。维修点需提供足够的备件以适应维修需求。谈判人在谈判时应明确负责此项目维修工作的售后服务公司，维修工作不得转包。此售后服务公司对此项目的维修也要作出明确承诺。

- 谈判人须对合同中规定的整套电梯正式使用后提供至少 12个月 的质保期。

- 在质保期内的工作应包括对所有电梯常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在谈判时说明。    在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行一次测试，任何故障须由谈判人自费解决并取得采购人的同意。解决后，谈判人需一式两份报告给采购人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

- 备件供应：谈判人对各种型号的设备须能提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。

- 一般要求

  - 提交的图纸文件应使用国家法定单位制，并清楚，完整。

  - 只有由采购人认可的图纸及相关文件允许应用在工程实施过程中，如出现任何修改（需要的话）须得到采购人批准。

  - 谈判人设计图纸及技术文件在取得采购人认可后，并不得以任何方式减少供货方对合同执行的责任和义务。

  - 谈判人应对合同中提供的设备的主要部件建立质量保证计划。

- 文件及资料的提交：谈判过程中谈判人应根据采购文件提出的设计条件、技术要求、供货范

围、保证条件等提供完整的标书文件和图纸资料包括：

- 产品样本说明书；

- 电梯的配置清单；

- 技术响应表；

- 工程业绩清单；

- 施工概算清单；

- 负责设备安装、调试、维修保养单位的资格证书；

- 负责本工程的项目经理须从事过同类工程，并需提供其个人业务履历，包括职称、职位及工程业绩；

- 工期承诺，设备供应、安装计划，以及其可行性和保证措施；

- 列出按照制造工序要求的制造期及交货期；

- 谈判人对所需产品提供安装施工调试方案及技术培训的条款和承诺也应在谈判文件中列出；

- 谈判人认为可能需要的其他文件。

- 技术协议与合同签定后提交的资料：

1） 采购人与谈判人签订合同后，谈判人须按建设进度要求提供下列资料：

· 布置方案图；

· 土建尺寸剖面图；

· 电路图；

· 接线图；

· 施工图：

· 装配图；

· 采购人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

2） 设计图纸要求

· 图纸一式四份需交审查并认可。

· 如果有任何图纸未被认可，须由谈判人按采购人建议做好修改并再次送审直到认可。

- 纸审查包括：

              - 所有对土建的要求需符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须在收到成交通知书7天内送交采购人和采购人委托的设计院审查，以便审查有效。

              - 与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。

              - 设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。

              - 主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

              - 主要设备的电源负荷和通风降温等环境要求，并对相关的土建图进行审查。

- 谈判人在接到有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。

- 谈判人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。在培训期间，谈判人须免费提供中文培训材料给采购人。在试运行前两周内，谈判人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于采购人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料：

·  所有设备规格和详细操作说明。

·  主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

·  例行维修保养项目和期限的建议。

·  紧急安全措施的建议。

·  紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

- 工地的建设活动中，谈判人有责任与监理单位、土建单位及其它供应商保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

- 谈判人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会，并接受监理单位的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

- 谈判人应与所有相关的部门相联系，获得相关认可，以便设备能及时投入服务。

- 在安装期间，谈判人应遵守有关部门的管理，并遵守相关的规定。

- 谈判人应准备相关文件，包括上面提及部门认可所需的图纸，及电梯工程施工质量验收规范 (GB50310-2002)中所要求的有关竣工资料。

- 由于工程进度和正式使用的不同需求，谈判人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用，而应根据买方需要，得到认可再投入运行。

- 谈判人须提供电梯的技术运行参数及电梯的故障率。

# 第四部分  技术要求和规范

## （一） 总 则

本技术规格书是谈判文件的重要组成部分，内容包括设备、材料的基本要求，并不是详尽的要求，谈判供应商有责任对设备设计符合技术规格书要求负责。谈判供应商应根据谈判文件所提出的要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望谈判供应商以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自身的竞争实力。

- 电梯运行条件：

· 安装场所：  户内；

· 海拔高度：  ≤1000m；

· 环境温度：  -15℃ ~ 40℃；

· 相对湿度：  85%（+ 25℃）；

· 地震烈度：  里氏8度；

- 总体技术要求：

  - 谈判供应商所提供的电梯应保证是设计正确、机械电气性能可靠、使用的原材料具有足够的强度、质量合格无缺陷、使用维护简单的产品。

## （二）设备标准

由谈判供应商提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威

部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）：

· GB7588《电梯制造和安装安全规范》；

· GB/Tl0058《电梯技术条件》；

· GB/Tl0059《电梯试验方法》；

· GB10060《电梯安装验收规范》；

· GB50310《电梯工程施工质量验收规范》；

· GB50182《电气安装工程  电梯电气装置施工及验收规范》；

· GB8903《电梯用钢丝绳》；

· GBJ310《电梯安装工程质量检验评定标准》；

· 浙江消防部门的条例及相关的中国国家防火规则；

· 电力供应部门的供电规章条例；

· 设备的电气装置应符合IEC标准；

· 由采购人认可的有关国际权威标准。

## （三）电梯的相关技术要求

- 标准配备

  - 层门、矫门安全联锁保护装置；

  - 开门状态指示；

  - 到站报鸣；

  - 基站锁机；

  - 超载不启动；

  - 厅外控制；

  - 电铃呼叫；

  - 楼层数字显示；

  - 轿顶警铃；

  - 轿外位置和方向指示；

  - 供电系统断相、错相保护功能；

  - 超越上下极限工作位置的保护装置；

  - 超越上下端站工作位置的保护装置；

  - 层门锁与轿门电气连锁装置；

  - 停电或电气系统发生故障时，手动松闸，盘车移动轿厢的装置；

  - 马达过热保护装置；

  - 制动装置；

  - 缓冲装置；

  - 厅门机械连锁装置；

  - 厅门触点；

  - 保护接地；

  - 维修用外开门三角钥匙；

  - 底坑急停开关。

- 电梯技术规格要求

  - 曳引机系统：要求选配原装进口或国产（或合资）优质产品。

  - 控制系统：PLC先进的全电脑控制技术。

  - 操作系统：单台控制。

- 电梯装修要求

  - 轿厢、轿底、轿厢顶、轿 门：均选用304发纹不锈钢板。

  - 轿厢门坎：304发纹不锈钢板。

  - 厅门坎：304发纹不锈钢板。

  - 厅  门：标准型厅门，304发纹不锈钢板。

  - 门  套：标准型小门套，304发纹不锈钢板。

  - 门厅按钮及显示：发纹不锈钢面板，门厅楼层显示器与按钮装在同一标准面板上，装有微动发光二极管照明的按钮，楼层、运行方向显示。

- 电梯技术规格表

| 项 目 | 采 购 要 求 |
| --- | --- |
| 类型 | 杂货电梯（无机房） |
| 数量 | 2台 |
| 载重量 | 200kg |
| 额定速度 | 0.4M /S |
| 服务楼层 | 2层2站2门 |
| 总高度 | 6.7M |
| 提升高度 | 3.2-3.4M |
| 驱动方式 | 曳引驱动 |
| 控制方式 | PCL微电脑程序控制 |
| 轿厢内尺寸（mm） | 1000X1000X1000 |
| 工作台高度（mm） | 800 |
| 开门方式 | 垂直中分门（上下开门） |
| 轿厢内壁、轿门、厅门、门套 | 2mm 304发纹不锈钢 |
| 质保期 | ≥1年 |
| 土建参数 |  |
| 井道尺寸（mm） | 1200X1500 |
| 井道长度（mm） | 6700 |
| 土建参数请以实际测量为准（对谈判文件提供的有关尺寸，谈判人成交后须与基建科复核确认） |  |

# 第五部分  合同条款

供 货 合 同

- 说明

  - 合同主要条款是指设备需方(以下简称买方)和成交人(以下简称卖方)应共同遵守的基本原则，并做为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

  - 制订“合同主要条款”的依据是：《中华人民共和国合同法》。

- 设备条款

  - 买、卖双方应将采购文件、谈判文件及谈判小组确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等做为本条款的基础。

  - 若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

  - 合同内容：依据采购文件的内容。

  - 合同价格：本合同总价为人民币           万元。

  - 本合同总价为合同设备的供货、安装调试、售后服务等的全部费用，实行固定总价包干。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

1）   买方提出的设备数量变更，根据原中标单位计算变更费用。由卖方提出的合理化建议需经得买方同意，其费用不得变更。但属卖方投标漏项少算的设备及服务费用不得追补。

    - 发生不可抗力的因素造成费用增加使卖方直接损失的费用，经鉴定核准，买方酌情予以一定补偿。但属卖方可以预见、预防，而卖方预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由卖方承担。

- 技术资料

  - 合同生效后 7 天内，卖方向买方提供正式的、作为土建设计依据的井道布置图及有关说明。

  - 在试运行前两周内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、技术说明书、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

  - 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

  - 如果卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

  - 设备交货时卖方向买方提供下列技术资料、图纸和文件：

- 产品合格证或质量检验证书；

- 电梯的设备安装图、电气和仪表系统原理图、接线图；

- 电梯安装、使用、维护说明书或有关手册；

- 易损件清单；

- 备品备件和专用工具清单；

- 卖方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

- 专利权

  - 卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

- 交货地点：温州医科大学附属口腔医院指定地点。

- 设备发运、包装及运输

  - 在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时之内，卖方将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知买方。

  - 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适宜于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。设备在移交买方之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由卖方承担责任。

  - 卖方保证货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，在15日内给予调换和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以办理索赔为由而拖延。

  - 装运标志

1） 包装箱外面应用不褪色的油漆，按规定打上清晰的包装标志。对无包装的设备应系有金属标签。对重量超过2吨以上的货物，应标明重心点和吊装点所在位置，卖方应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

·  收货人

·  产品名称

·  合同号

·  目号和箱号

·  到达站或到货地点

·  外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计。

2） 不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上．

3） 卖方应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。

4） 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

- 交货方式

  - 交货方式为交钥匙工程，总价为交付使用价格，即包括设备材料价格、备品备件费、管线费、关税、增值税、国内外运杂费、国内外保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、水电费、土建单位的总包服务费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。

- 合同的转让和分包

  - 未经买方书面同意，卖方不得将合同产品的制造、安装工作转包给第三方。

  - 卖方在谈判文件中说明外购和自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

  - 虽然卖方在谈判文件中对外购的零部件作了说明且得到买方认可，但卖方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

- 安装

  - 未经买方书面同意，卖方不得更换安装队伍，特别是项目经理，否则安装费不予支付。

- 质量、技术标准

  - 产品的质量、技术标准按采购文件和谈判文件。

- 质量保证

  - 卖方应按合同规定的设备性能、质量标准向买方提供未经使用的全新设备。

  - 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

  - 卖方保证按IS09000系列标准(如果已经执行)或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

  - 卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

  - 卖方提供设备的质量保证期为现场安装完毕，经技术监督局有关部门验收合格并交付买方使用之后 12 个月。在保证期内因设备本身的质量问题发生故障，卖方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

1） 退货处理：卖方应退还买方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)。

2） 更换设备：由卖方承担所发生的直接费用。

3） 贬值处理。

  - 在设备安装调试阶段，卖方应及时派出现场服务人员，处理现场发生的有关质量技术问题，免费派人指导安装调试。应由卖方按投标提供的具有电梯安装资质的安装公司安装本工程，安装人员应具有相应的资质证书，买方有权验证有关资质证书。

  - 在使用过程中如发生质量问题，卖方必须在接到买方通知后20分钟内到达买方现场。

- 付款方式

  - 付款条件：卖方收到成交通知书后7天内，向买方提供相当于设备及安装合同总价10%的履约保证金。在签订合同后7天内，电梯安装公司应与现场施工、监理单位就有关电梯安装问题进行技术交底，形成纪要并盖施工和监理项目部章，业主收到纪要后支付10%工程预付款；设备安装调试完毕，经过一个月的试运转考核无故障，通过技术监督局有关部门验收合格并取得使用证后10天内向卖方付合同总价的85%；同时买方退还履约保证金。余款5%待质保期满后(一年)10天内付清。

- 验收

  - 设备到达现场后，卖方应派人参与买方的开箱检验工作。

  - 卖方交货前应按合同规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证明书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。卖方检验的结果和详细要求应在质量说明书中加以说明。

  - 系统的安装、调试结束后，经过一个月的试运转考核无故障，并经有关部门的检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书。

- 售后服务承诺

  - 无论在质量保证期内还是保证期满后，一旦电梯发生故障，而买方无法自行排除时，在收到买方通知后，卖方应在2小时内，派人前往买方现场处理并及时提供备品备件。质保期内备品备件免费更换。

- 违约责任

  - 设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。或在买方同意的前提下，降价处理。卖方承担调换、退货发生的一切费用和买方的直接经济损失。

  - 卖方在接到买方通知后 2小时内派人赴现场处理设备质量问题。

  - 违约赔偿

  - 除不可抗力外以，如卖方发生不能按期交货或提供服务，买方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定计算并支付违约金。

1） 逾期交货：卖方逾期交货，向买方偿付违约金，每逾期一天，按设备总价的1.0‰罚款，整机中的的零部件逾期交货，按整机逾期交货计算违约金。

2） 卖方不能交货或买方中途退货：卖方不能交货，应向买方偿付违约金。通用设备按不能交货部分货款价值的10％；专用设备按不能交货部分的30％。同时履约保证金不予退还。买方中途退货，应向卖方偿付违约金。违约金的计算方法与卖方违约相同。

    - 逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的5％，如违约金达到量高限额时卖方仍不能交货，买方可考虑终止合同。

    - 逾期交付使用，每逾期一天，按设备总价的1‰罚款。

    - 如卖方未能履行合同规定的任何一项义务，买方均有权从履约保证金中得到补偿。

    - 进口部件不符谈判文件中型号规格，将承担合同额10%的违约金。

- 违约中止合同

  - 买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1） 卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2） 卖方未能履行合同规定的其他义务

3） 在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

  - 卖方应继续执行合同中未中止部分。

  - 在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

- 破产终止合同

  - 如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

- 不可抗力事件处理

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件发生二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 仲裁

  - 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，应向买方法定地址 所在工商行政管理部门提交仲裁，也可直接向买方法定地址所在人民法院起诉。

  - 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部份外，本合同其他部份应继续执行．

  - 仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

- 合同生效及其他

  - 合同经双方签字并加盖公章后生效。

  - 合同签定地点：合同执行地

  - 合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

- 合同的修改

  - 买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

  - 除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对价格提出任何修改要求。

- 通知

  - 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

- 其它

  - 卖方必须具有相应的电梯安装安全认可证。

  - 电梯的安装、调试结束后，卖方应向买方提供整机性能测试报告的副本。

  - 电梯的安装、调试工作直到电梯通过最终验收合格后被认为工作结束。

  - 谈判文件、补充文件及询标答疑纪要作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

  - 本合同一式四份，双方各执二份，双方签字盖章后生效，违约及其处罚按经济合同法及本合同有关条款执行。以上协议未尽之处，双方协商解决。

买方：                            卖方：

代表：                            代表：

签约日期：                        签约日期

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

# 附件一   法定代表人授权书

温州医科大学附属口腔医院：

（报价供应商全称）法定代表人               授权                （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的采购编号为：WZKQYY-2014303，杂货电梯的谈判活动，全权代表我方处理谈判活动中的一切事宜。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人 (签字)：

供应商全称（公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证：

职务：

详细通讯地址：

手机：

电话：

传真：

邮政编码:

注：本法定代表人授权书正本一式二份，谈判响应文件正本中有一份，另一份在递交标书时，随授权代表身份证一起交验。

# 附件二    报 价 函

致：温州医科大学附属口腔医院：

根据贵方为                 （谈判项目名称、编号）项目   谈判项目的谈判邀请，                （报价供应商全称）正式授权             （职务）为全权代表，代表报价供应商参加贵方组织的此次谈判的有关活动，并提交按“报价供应商须知”要求编制的报价文件正本  一  份，副本各 三  份。

据此函全权代表宣布同意如下：

1．  货物报价为（项目    ）                 （大写）                          。

2．  报价供应商遵守竞争性谈判文件的有关规定和收费标准，忠实地履行按竞争性谈判文件规定买卖双方签订的合同责任和义务。

3．  报价供应商已详细审查全部竞争性谈判文件，包括谈判补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．  报价供应商完全同意向贵方真实的提供本项目谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

5．  本谈判有效期为自开标日起    日历天。

6．  如果在规定的谈判时间后，报价供应商在谈判有效期内撤回报价，其谈判保证金将被贵方没收。

7．  与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

传真

电子邮件

报价供应商名称（盖章）

报价供应商代表

日期

## 附件三   投标设备数量、价格表

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 产地 |  | 数量 | 出厂单价 （含税） | 总价 （含税） | 免费 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杂物梯 （无机房） |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 一、设备总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、运杂及保险费（含卸货） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、随机附件、备品备件、专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、安装、施工、调试费 （包括：设备的测试、调试、验收等费用） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、技术服务及培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其它相关费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、总包服务费（一+二+三+四+五+六）*1% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价（应与谈判承诺函中投标总价一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，

如无此项内容则填“无”，不允许空白。

谈判人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

注：（该表格请谈判人准备多张，并盖好公章，以备最后报价时填写使用）

### 附件四  电梯技术响应表（1）

| 项 目 |  |
| --- | --- |
| 梯 型 |  |
| 规 格 型 号 |  |
| 数 量 |  |
| 载 重 量 |  |
| 额 定 速 度 |  |
| 服 务 楼 层 |  |
| 停 站 数 |  |
| 基 站 |  |
| 井 道 尺 寸 |  |
| 轿 厢 尺 寸 |  |
| 提 升 高 度 (标高) |  |
| 顶 层 高 度 |  |
| 地 坑 深 度 |  |
| 机 房 位 置 |  |
| 开 门 尺 寸 |  |
| 控 制 方 式 |  |
| 调 速 系 统 |  |
| 门 机 系 统 |  |
| 开 门 方 式 |  |
| 电 源 要 求 |  |
| 厅 门 和 门 套 |  |
| 电 梯 功 能 (除必须满足采购要求的功能外，其余功能请自行填写) |  |

注：填写表格时，各项指标应如实填写，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

谈判人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：                           日期：

### 电梯技术响应表（2）

| 项 目 |  |
| --- | --- |
| 梯 型 |  |
| 规格型号 |  |
| 曳引机的驱动方式 |  |
| 平层精度指标 |  |
| 加速度变化率指标 |  |
| 起止动加速度指标 |  |
| 水平振动加速度指标 |  |
| 垂直振动加速度指标 |  |
| 通信联络方式 |  |
| 故障率 (如超过标书故障率如何处罚的承诺) |  |
| 称重装置的类型、精度 |  |
| 噪音指标（机房、轿内、开关门） |  |
| 电机功率 |  |
| 变频器的开关频率 |  |
| 控制系统 |  |
| 门机系统 |  |
| 导轨重量 |  |

注：填写表格时，各项指标应如实填写，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

谈判人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

### 附件五  电梯关键零部件配置表

| 产品名称 |  | 产地 |
| --- | --- | --- |
| 梯 型 |  |  |
| 曳引机 |  |  |
| 限速器 |  |  |
| 安全钳 |  |  |
| 锁紧装置 |  |  |
| 极限保护装置 |  |  |
| 门保护装置 |  |  |
| 超载(称重)装置 |  |  |
| 门联锁装置、门机 |  |  |
| 缓冲器 |  |  |
| 变频器 |  |  |
| 微电脑集选系统 |  |  |
| 电气控制箱 |  |  |
| 信号传输系统 |  |  |
| 厅门、轿厢 |  |  |
| 测速反馈系统 |  |  |
| 位置反馈系统 |  |  |
| 安全检测系统 |  |  |
| 导 轨 |  |  |
| 曳引绳及紧固件 |  |  |
| 电 缆 |  |  |

注：填写表格时，各项指标应如实填写，如无此项内容则填“无”，不允许空白。

谈判人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

### 附件六  建议与少量偏离表

（商务和技术须分别填写）

| 序号 | 采购文件重述 | 偏离或谈判人建议（条件） |
| --- | --- | --- |

注：如不填写，则视为完全响应采购文件的技术及商务要求。

谈判人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

### 附件七  制造商项目授权书

温州医科大学附属口腔医院 ：

我们 （制造商名称） 是按照 （国家名称） 法律成立的一家具有独立法人地位的制造厂商，主要营业地点设在 （制造厂商详细地址） 。

兹授权营业地点设在 （谈判人详细地址） 的 （谈判人名称） ，作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效活动：

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方              （项目编号：       ）的政府采购竞争性谈判采购项目，要求提供的由我方制造的 （谈判产品品牌、型号） 进行谈判及办理相关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造厂商，我方保证以谈判合作者来约束自己，并对该采购共同和分别承担采购文件中与我方产品有关的义务。

3、我方兹授权 （谈判人名称） 全权办理和履行我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认 （谈判人名称） 或其正式的授权代表依此合法办理一切事宜。

4、我方于      年   月   日签署本文件， （谈判人名称） 于      年   月   日接受此件，以此为证。

授权方：             （盖章）     （制造商名称）

授权人：    （签名）   职务：

被授权方：             （盖章）   （谈判人名称）

被授权方法定代表人：             （签字或盖章）

授权委托日期：           年      月     日

# 附件八    资格证明

  - 谈判供应商企业法人营业执照副本和税务登记证，代理商还须提供制造商有效的工商营业执照复印件；

  - 生产制造商电梯特种设备制造许可证；

  - 电梯安装单位有效的特种设备安装改造维修许可证、工商营业执照副本、安装资质证书、安全生产许可证；

  - 其他资格证明文件。

以上资质证明文件均提供复印件，加盖投标单