## 部分常用耗材
2022年温州医科大学附属口腔医院口腔部分常用耗材招标采购二次公告需求一览表
说明： 1、建议按最小品规数据申报投标产品，便于填写浙江省阳光采购代码、国家医用耗材分类代码、国家医用耗材分类代码流水码； 2、于公告公布的评审时间前递交投标产品样品，并贴附规定格式的样品标签至投标代理服务机构，标签格式详见采购文件附件。所递交的样品可以是具有代表性的常用规格，具体由投标供应商自行决定。评审结束后，样品退还工作由代理服务机构统一通知安排，但不保证其完整性。 3、投标产品计量单位一般系指产品最小计量单位，而产品换算比系指产品最小可送货物品单位与最小计量单位的比值，投标供应商应按照投标产品实际情况进行规范填写，请填写清楚最小可送货的物品单位（比如：箱、盒、包、个等）。 4、产品型号、规格一般系由注册证内标注的数字（或字母），以及一定的中文文字描述组成，以符合药监管理与投标审核规范要求，同时便于采购方人员识别，尤其是涉及到口腔牙位、色号等直接影响临床使用的信息，请务必规范、准确填写申报。 5、存在不同产品组合销售情形的，应符合药监管理规范并主动与代理服务机构进行联系并书面说明，以免影响实际采购与验收。
项目目录编号 | 一级分类 | 二级分类 | 目录名称 | 描述 | 是否需要提供样品 | 层次 | 联合评审权重 | 备注
KQCY001 | 病房常用耗材 | 导尿及引流护创材料 | 负压引流瓶 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY002 | 病房常用耗材 | 医用防护气垫 | 医用防褥疮气垫 | 193*86*8cm | 是 | 进口 | /
KQCY003 | 病房常用耗材 | 医用砂轮 | 医用砂轮 | 直径21mm左右 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY004 | 手术室常用耗材 | 编织非吸收缝线带针 | 肌健套针 | 尼龙3/8弧角针 | 是 | 进口 | 30% | 联合评审
KQCY005 | 手术室常用耗材 | 编织非吸收缝线带针 | 美容外科针 | 尼龙1/2弧单针 | 是 | 进口 | 30%
KQCY006 | 手术室常用耗材 | 编织非吸收缝线带针 | 显微外科缝针 | 尼龙3/8弧单针 | 是 | 进口 | 40%
KQCY007 | 手术室常用耗材 | 手术刀片 | 无菌手术刀片 | 12D | 是 | 国产/进口 | 40% | 联合评审
KQCY008 | 手术室常用耗材 | 手术刀片 | 无菌手术刀片 | 15C | 是 | 国产/进口 | 60%
KQCY009 | 手术室常用耗材 | 手术室耗材 | 充气泵垫 | 适用设备宁波柏悦AGL-01 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY010 | 麻醉类耗材 | 人工气道建立耗材 | 气管插管钳 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY011 | 高分子材料类 | 检查手套 | PVC检查手套 | XS、S、M、L等 | 是 | 进口 | /
KQCY012 | 高分子材料类 | 采血针 | 一次性使用采血针 | 各种常用规格、型号 | 是 | 进口 | /
KQCY013 | 高分子材料类 | 输血器 | 一次性使用输血器 | 各种常用规格、型号 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY014 | 高分子材料类 | 注射针 | 一次性使用无菌注射针 | 各种常用规格、型号 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY015 | 高分子材料类 | 注射针 | 一次性使用无菌配药注射针 | 各种常用规格、型号 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY016 | 医用卫生材料及敷料 | 碘仿纱条 | 碘仿纱条 | 6*30cm | 是 | 国产/进口 | /
KQCY017 | 医用卫生材料及敷料 | 弹性绷带 | 弹力绷带 | 8cm*250cm | 是 | 国产/进口
KQCY018 | 牙科充填修复材料 | 根管充填封闭材料 | 牙根管充填尖 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY019 | 牙科充填修复材料 | 水门汀 | 银粉玻璃离子水门汀 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY020 | 牙科充填修复材料 | 银汞合金 | 银汞合金 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY021 | 牙科充填修复材料 | 银汞合金 | 银合金粉 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY022 | 牙科充填修复材料 | 盖髓材料 | 干髓糊剂 | 粉10g液10ml | 是 | 国产/进口 | /
KQCY023 | 牙科充填修复材料 | 根管预备辅助材料 | 牙髓塑化液 | 无色(18ml*2) | 是 | 国产/进口 | /
KQCY024 | 牙科充填修复材料 | 失活剂 | 无砷失活剂 | 慢失 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY025 | 口腔治疗辅助材料 | 樟脑苯酚溶液 | 樟脑苯酚溶液CP | 20ml | 是 | 国产/进口 | /
KQCY026 | 口腔治疗辅助材料 | 口腔溃疡治疗辅助材料 | 口腔溃疡凝胶 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY027 | 口腔治疗辅助材料 | 牙髓活力测试剂 | 牙髓活力测试剂 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY028 | 口腔诊察器具 | 牙科测量杆 | 牙科测量杆 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY029 | 口腔治疗辅助器械 | 车针消毒盒 | 多功能收纳车针消毒盒 | 12或15方格，不锈钢或铝等材质 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY030 | 口腔治疗辅助器械 | 口腔隔离材料及器械 | 缝隙封闭糊剂 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY031 | 口腔治疗器具 | 材料输送器械 | 水门汀输送器 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY032 | 口腔治疗器具 | 口腔车针及钻 | 树脂车针 | 切、削、钻、抛光、打磨等操作用 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY033 | 口腔治疗器具 | 口腔车针及钻 | 不锈钢牙钻 | 切、削、钻、抛光、打磨等操作用 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY034 | 设备配件 | 牙椅维修配件 | 不锈钢三用枪喷头1 | 双环喷头，适用咸阳西北牙椅 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY035 | 设备配件 | 牙椅维修配件 | 不锈钢三用枪喷头2 | 三环接头，适用Adec牙椅 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY036 | 设备配件 | 牙椅维修配件 | 不锈钢三用枪喷头3 | 通用款六款喷头，适用sirona牙椅 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY037 | 设备配件 | 牙椅维修配件 | 一次性使用三用枪喷头 | 塑料 | 是 | 进口 | /
KQCY038 | 修复技工治疗器械 | 比色板 | 比色板 | 16色、29色、32色等 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY039 | 修复技工治疗器械 | 齿科砂轮 | 齿科砂轮 | 厚实圆型 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY040 | 修复技工治疗器械 | 齿科砂轮 | 超薄砂片 | 超薄圆型 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY041 | 修复技工治疗器械 | 焊枪 | 焊枪 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY042 | 修复技工治疗器械 | 颌平面板 | 颌平面板 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY043 | 修复技工治疗器械 | 技工底座 | 技工底座 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY044 | 修复技工治疗器械 | 上瓷笔 | 上瓷笔 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY045 | 修复技工治疗器械 | 石膏锯 | 石膏锯 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY046 | 修复技工治疗器械 | 陶瓷类研磨抛光材料 | 陶瓷类研磨抛光材料辅助工具 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY047 | 修复技工治疗器械 | 修复义齿辅助材料 | 各类测量电极片 | 适用医院K7测量系统 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY048 | 修复技工治疗器械 | 修复义齿辅助材料 | 各类咬合电极片 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY049 | 修复技工治疗器械 | 牙模 | 牙模(种植修复活动塔桥等) |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY050 | 修复技工设备专用器械 | 高频电刀手柄及线 | 高频电刀手柄 | 适用医院自购赛特力F57250高频电刀 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY051 | 修复技工设备专用器械 | 高频电刀手柄及线 | 高频电刀刀头 | 适用医院自购赛特力F57250高频电刀 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY052 | 修复技工设备专用器械 | 激光治疗仪耗材 | 激光治疗仪刀头 | 适用医院自购激光治疗仪Fotona | 是 | 国产/进口 | /
KQCY053 | 修复技工设备专用器械 | 激光治疗仪耗材 | 半导体激光治疗仪光纤 | 适用医院自购博激DENLAS10BM | 是 | 国产/进口 | 40% | 联合评审
KQCY054 | 修复技工设备专用器械 | 激光治疗仪耗材 | 半导体激光治疗仪一次性保护头 | 适用医院自购博激DENLAS10BM | 是 | 国产/进口 | 60%
KQCY055 | 修复技工设备专用器械 | 口扫替换头 | 口扫替换头（1） | 适用医院sirona CEREC Omnicam口内扫描仪 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY056 | 修复技工设备专用器械 | 口扫替换头 | 口扫替换头（2） | 适用医院美迪特i500口内扫描仪 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY057 | 修复技工设备专用器械 | 研磨仪专用车针 | 研磨仪专用车针（1） | 适用医院翔通X-MILL 500研磨仪 | 是 | 进口 | /
KQCY058 | 修复技工设备专用器械 | 研磨仪专用车针 | 研磨仪专用车针（2） | 适用医院柯乐德A51研磨仪 | 是 | 进口 | /
KQCY059 | 修复技工设备专用器械 | 修复技工设备专用器械 | 3D打印物料盘 | 适用医院迅实SprintRay Pro树脂打印机 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY060 | 修复义齿材料类 | 3D打印树脂材料 | 3D打印液 | 适用医院迅实SprintRay Pro树脂打印机 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY061 | 修复义齿材料类 | 修复义齿辅助材料 | 氢氟酸中合粉 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY062 | 修复义齿材料类 | 修复义齿辅助材料 | 清洁材料 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY063 | 修复义齿材料类 | 修复义齿辅助材料 | 银合金焊 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY064 | 修复义齿材料类 | 修复义齿辅助材料 | 助焊剂 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY065 | 修复义齿材料类 | 技工喷粉 | 技工喷粉（口扫） | 适用医用自购西诺德、美迪特口内扫描仪 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY066 | 修复义齿材料类 | 技工喷粉 | 技工专用石英砂 | 适用医院自购仁福喷砂机 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY067 | 修复义齿材料类 | 牙科膜片 | 运动护齿膜片 | 适用运动护齿，彩色 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY068 | 修复义齿材料类 | 表面处理剂 | 氧化锆表面改性粘接处理剂 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY069 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 基托蜡 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY070 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 嵌体蜡 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY071 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 铸造蜡 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY072 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 铸道蜡线 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY073 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 切削蜡盘 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY074 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 花纹蜡 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY075 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 卡环蜡 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY076 | 修复义齿材料类 | 蜡型类 | 红蜡片 |  | 是 | 进口 | /
KQCY077 | 修复义齿材料类 | 铸模粉 | 铸模粉 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY078 | 修复义齿材料类 | 排龈材料类 | 排龈止血凝胶 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY079 | 修复义齿材料类 | 石膏类材料 | 耐火石膏 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY080 | 修复义齿材料类 | 树脂牙类 | 临时树脂贴片 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY081 | 修复义齿材料类 | 树脂牙类 | 烤塑用树脂 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY082 | 修复义齿材料类 | 氧阻聚剂 | 氧阻聚剂 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY083 | 修复义齿材料类 | 咬合关系记录材料 | 咬合蜡 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY084 | 修复义齿材料类 | 咬合关系记录材料 | 高点指示剂 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY085 | 修复义齿材料类 | 义齿陶瓷材料 | 牙科烤瓷合金/贵金属 | 黄金含量74% | 是 | 国产/进口 | /
KQCY086 | 修复义齿材料类 | 义齿陶瓷材料 | 牙科烤瓷合金/钯银合金 | Pd58%±3,Ag29%±3 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY087 | 修复义齿材料类 | 义齿陶瓷材料 | 切削纯钛圆盘 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY088 | 修复义齿材料类 | 铸造包埋材料类 | 铸瓷包埋材料 | 粉、液 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY089 | 修复义齿材料类 | 印模托盘 | 正中咬合托盘 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY090 | 颌面外科常用器械 | 矫形外科骨科手术器械 | 骨科骨锤 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY091 | 颌面外科常用器械 | 口腔外科手术器械 | 肋骨骨膜剥离器 | 非普通骨膜剥离器 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY092 | 颌面外科常用器械 | 口腔外科手术器械 | 肋骨剪 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY093 | 颌面外科常用器械 | 口腔外科手术器械 | 峨眉型骨凿 | 胶木柄 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY094 | 颌面外科常用器械 | 口腔外科手术器械 | 可重复使用冲洗针 | 直行、角形，可消毒 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY095 | 修复义齿材料类 | 牙用根管桩 | 金属牙用根管桩 | 前牙、后牙 | 是 | 国产/进口 | /
KQCY096 | 口腔治疗器械 | 侧压针 | 侧压针 |  | 是 | 国产/进口 | /
KQCY097 | 口腔诊察器具 | 牙用尺 | 齿科美学标尺 |  | 是 | 国产/进口 | /