报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用高压灭菌器 | 技术参数： 自控型 专利技术：手轮式快开门安全连锁装置结构 外壳、筒体、网篮均采用SUS304材料制成，耐酸，耐碱，耐腐蚀 微电脑智能化控制 压力安全联锁装置，超温保护装置 自涨式密封圈，自动排放冷空气 低水位报警，断水自控 超压自泄 灭菌终了蜂鸣器提醒 标配样品测试孔 容积：大于等于100L 功率：2 KW-4KW 电源：220V±10% 50Hz±2% 最高工作/设计温度：135℃/139℃ 最高工作/设计压力：大于等于0.22MPa/0.25MPa 定时范围（分钟）：4-120 内腔尺寸(mm)：大于等于Ф400×830 提篮尺寸(mm)：大于等于Ф360×230×3个 | 台 | 1 | 参考品牌： 上海博迅 YXQ-LB-100SII 山东新华等 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用高压灭菌器 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 响应厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 1 |  |  | 接到通知 个日历天内供货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： ￥ 元 |  |  |  |
| 备注 |  | - 提示1：本函采取一次性最低报价。 - 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； - 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； - 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； - 提示5：若出现供应商相同报价，以报价函回传时间先后顺序排名。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期