报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片观片灯 | 1.观察X线胶片、CT胶片及其他成像胶片； 2.双联900*580*80左右； 3.观察灯的面框和边框采购用高强度铝合金型材料制作，刚性好，不易变形，箱体内外采用静电喷涂装饰，箱体采用铝型材整体成型技术； 4.观片灯发光稳定、屏幕亮度均匀、观片清晰、操作方便； 5.观片灯可台壁二用，采用暗式夹片装置，具有夹片牢固、插取方便、不划伤胶片等特点； 6.纤薄型，按键数码调光，节能环保，减少眼睛疲劳； 7.具有国家食品药品监督管理局颁发的有效医疗证件； | 台 | 1 | 参考品牌： 上海跃GT-ED、苏州德MT-750H等 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用胶片观片灯 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 响应厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 1 |  |  | 接到通知 个日历天内供货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： ￥ 元 |  |  |  |
| 备注 |  | - 提示1：本函采取一次性最低报价。 - 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； - 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； - 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； - 提示5：若出现供应商相同报价，以报价函回传时间先后顺序排名。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期