报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通光学显微镜 | - 光学系统：CFI无限远光学系统。 - 观察装置：E2-TB铰链式双目观察头，30°倾斜。目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转，可双目瞳距：47mm-75mm，双目镜都带屈光度调节。 - 转换器：外倾式四孔转换器，保护标本。 - 目镜：10×，视场数F.N. ≥18 （防霉处理），高眼点，双目视度可调，目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失，带指针。 - 高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜4X（N.A.0.10，W.D. ≥25mm），高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜10X（N.A.0.25，W.D.≥ 6.7m 高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜40X（N.A.0.65，W.D. ≥0.6mm），。高级长工作距离高数值孔径CFI BE平场消色差物镜100X（N.A.1.25，W.D. ≥0.14mm）。 - 载物台：内置式双层机构机械载物台，XY向导轨都内置于载物台内部，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密。移动范围≦76×40（mm），面积≦155(W)×134(D)mm，游标读数0.1mm。阻尼式切片夹。耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层台面，经久耐用。具有自动限位装置。 - 粗微调焦机构：粗微同轴，齿杆齿条传动，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗微调焦范围：22mm，粗调每转37.7mm。微调每转0.2mm，最小读数:2μm，粗调焦带上限位及松紧调节环，具有过载保护自动卸力装置。 - 聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，大小标记位按对应的物镜的倍率进行刻度标记。 - 照明系统：内置式高校LED光源，灯室为上下通风散热设计， - 更换灯泡方式：更换灯泡不必将显微镜翻转过来，只需将集光镜座取下即可更换灯泡。有效的避免各种危险情况发生，使更换灯泡变得更加安全。 每台设备配置清单： - 主机1台 - 目镜2个 - 4X、10X、40X、100X物镜各1个 | 台 | 2 | 推荐 一 尼康、莱卡、奥林巴斯 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通光学显微镜 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 2 |  |  | 接到通知后 天到货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： |  | ￥ 元 |  |
| 备注 |  | 提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； 提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期