报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | - 最高转速：≥16,000rpm/min - 最大离心力:≥ 24328g - 最大离心容量：4×50ml - 驱动系统：无碳刷电机直接驱动 - 控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示,LED指示灯显示当前离心运行模式及状态 - 运行时间控制：0-99小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式; - 程序：4个快捷程序可一键调用 - *转头安装及锁定方式 ：自动锁定，更换转头无须使用工具 - 安全性能：转头自动识别，电子式不平衡监测，状态自我诊断，自动锁盖及内锁装置 - 水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。可以单手操作，无需旋盖及搭扣，并可以确保密封。无任何金属部件，防止不慎划破手套及手 - 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启 - 设定功能：具有RCF设定，语种选择，离心结束自动开盖，离心结束声音提醒 - 噪音：≤ 61 dB 配置要求 - 台式高速离心机1台 - 50ml角转头1个 - 15ml尖底管适配器1套 - 1.5ml角转头1个 | 台 | 1 | 推荐 一 Thermo、贝克曼、日本久田保 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 1 |  |  | 接到通知后 天到货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： |  | ￥ 元 |  |
| 备注 |  | 提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； 提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期