报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 | - 可堆叠放置(二层)，微电脑液晶控制器。 - 采用不锈钢内胆与搁板,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸。 - CO2进气口配备高效微生物过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率高达99.99%，有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。 - 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞生长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 - 培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热，可有效防止玻璃门产生冷凝水, 防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。 - 具备温度偏低、偏高、超温报警和开门时间过长报警功能。 - 紫外线杀菌灯位于箱体顶部后侧，可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。 - 输入功率≦450W - *容积： ≧150L - 加热方式：气套式微电脑PID控制 - 控温范围： 室温+5～50℃ - 工作环境温度： +5～30℃ - 温度波动度： ≦±0.2℃ - *CO2控制范围： 0～20% - CO2控制精度： ±0.1% (红外线传感器) - CO2恢复时间： (开门30秒恢复到5%)≤3分钟 - 温度恢复： (开门30秒恢复到37℃)≤8分钟 - 相对湿度： 自然蒸发≥90% 每台设备配置清单： - 主机1台 - 载物托架2块 - 微生物高效过滤器1个 - 二氧化碳减压阀1个 | 台 | 2 | 推荐 一 上海一恒、上海跃进、上海精宏 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化碳培养箱 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 2 |  |  | 接到通知后 天到货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： |  | ￥ 元 |  |
| 备注 |  | 提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； 提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期