报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温培养摇床 | - 大屏幕液晶显示屏，能连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，并且菜单式操作界面，简单易懂。 - 采用微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转。 - 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊。 - 控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。 - 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外。 - 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发。 - *振荡频率： ≥40~300 rpm - 振幅： 20mm - 控温范围：≥ 室温+5～65℃ - 温度分辨率： ≤0.1℃ - 输入功率： ≤1000W - 托盘尺寸（mm）： ≥450×450 - 定时范围： ≥0～5999min 配置清单： - 主机1台2、万能弹簧夹1块 | 台 | 1 | 推荐 一 上海一恒、上海跃进、上海精宏 保修每增加一年费用： 元 |

我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 厂家、型号、参数 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 到货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温培养摇床 |  | 参数响应情况：完全响应 响应品牌及型号： 厂家全称： 整机保修：原厂 年 |  | 台 | 1 |  |  | 接到通知后 天到货 |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  |  | 合计总价（小写）： |  | ￥ 元 |  |
| 备注 |  | 提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价； 提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ； 提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应； 提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先 |  |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期