报 价 函

温州医科大学附属口腔医院：

根据贵院提供的物资参数要求，详见下表：

| 序 号 | 类别 | 器材名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭 火 器 材 | 65水枪 | 把 | 8 | 品牌：江升 型号：QZ3.5/7.5直流水枪 |
| 2 |  | 水带 (根据实际配备 65MM水带) | 盘 | 16 | 品牌：龙霸 型号：13－65-20聚胺脂有衬里消防水带 |
| 3 |  | 65多功能水枪 | 把 | 4 | 品牌：双牛 型号：QLD6.0/8T直流喷雾水枪 |
| 4 |  | 水压检测仪 | 条 | 4 | 品牌：腾达 型号：QZG3.5/7.5直流水枪（测压专用） |
| 5 |  | 消火栓扳手（中） | 把 | 4 | 品牌：江诚 型号：FB 400 |
| 6 |  | 2KG二氧化碳灭火器 | 具 | 8 | 品牌：万众 型号：MT/2 |
| 7 |  | 1*1灭火毯 | 个 | 8 | 品牌：江诚 型号：MJT 1000*1000 |
| 8 |  | 10米逃生绳 | 条 | 8 | 品牌：江诚 型号：AQS-10 |
| 9 |  | 手提强光照明灯 | 个 | 8 | 品牌：速森 型号：SSS-8881 |
| 10 |  | 30米缓降器 | 套 | 4 | 品牌：浙安 型号：TH-30 |
| 11 |  | 消防斧（中） | 把 | 4 | 品牌：江诚 型号：XFF-12 |
| 12 | 破 拆 器 材 | 绝缘剪断钳（中） | 把 | 4 | 品牌：江诚 型号：JYQ-24 |
| 13 |  | 铁铤 | 把 | 4 | 品牌：江诚 型号：TT-32 |
| 14 |  | 消防头盔 | 顶 | 12 | 品牌：亿安隆 型号：FTK-B/E消防头盔 |
| 15 | 个 人 防 护 装 备 | 消防员灭火防护服 | 套 | 12 | 品牌：亿安隆 型号：ZFMH-YAL C1消防员灭火防护服 |
| 16 |  | 消防员灭火防护靴 | 双 | 12 | 品牌：新腾 型号：RJX-28A消防员灭火器防护胶靴 |
| 17 |  | 消防安全腰带 | 条 | 12 | 品牌：亿安隆 型号：FZL-YD消防腰带 |
| 18 |  | 消防手套 | 双 | 12 | 品牌：亿安隆 型号：2-A消防腰带 |
| 19 |  | 消防过滤式综合防毒面具 | 个 | 4 | 品牌：宏盾旺安 型号：TZL30C过滤式消防自救呼吸器 |
| 20 |  | 空气呼吸器 | 个 | 4 | 品牌：恒泰 型号：RHZK6.8/C 正压式消防空气呼吸器 |
| 21 |  | 消防包 | 个 | 8 | 阻燃材料 标准规格 |
| 22 | 微型消防柜 | 微型消防柜 | 个 | 4 | 品牌：江诚 型号：WXG-1600*1200 |

我公司                  （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌/规格 | 数量 | 含税单价(元) | 含税总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价（大写）： |  |  |  |  | 合计总价（小写）： | ￥ 元 |
| - 提示1：本函采取一次性最低报价的形式报价。 - 提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障、材料等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价。 - 提示3：本函要求报价单加盖公章，并附营业执照复印件盖章，于2023年4月3日前提交温州医科大学附属口腔医院总务科（扫描件同样具有报价效应）。 ▲ 提示4：联系电话：0577-88061377 联系人：叶老师 地址：温州市龙湾区龙瑶大道1288号龙湾总院912室 |  |  |  |  |  |  |

报价商名称（盖章）

报价商代表

日   期