采购编号：20230504-03YY

报 价 函

根据贵院提供的             的参数要求，参数要求见下表：

	序号
	产品名称
	参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	无线热牙胶根管充填系统
	1、用于根管充填治疗；

2、无线笔式、枪式热牙胶加压充填，可充电；

3、要求携热器瞬间达到200℃，可以快速切断牙胶，且在根管内加热时间不超过4秒；

4、数控温度可调， LED显示温度；

5、工作尖加热速度快，可在短时间内冷却；

6、携热器加热性能稳定，银针可以360度旋转，不易发生折断；

7、具备热牙胶加压输送功能；

8、热牙胶配套垂直加压器，有镍钛材质工作端，以满足完全根管充填；

9、均匀平稳输送热塑软化牙胶无气泡，即出即停；

10、充电连接触点稳定可靠不易氧化，外壳坚固牢靠；

11、除标配外，每套充填系统另配垂直加压器3支；

12、具有国家食品药品监督管理局规定的有效证件；
售后服务、维修及时，质保期≥3年。
	台
	2
	推荐 一 META EQ-V、帝美3代
保修每增加一年费用：    元


我公司                            （报价供应商名称）特作如下报价，见下表：

	序号
	产品名称
	厂家、型号、参数
	单位
	数量
	单价(元)
	总价(元)
	到货时间

	1
	无线热牙胶根管充填系统
	参数响应情况：完全响应

响应品牌及型号：
厂家全称：
整机保修：原厂    年
	台
	2
	
	
	接到通知后    天到货

	合计总价（大写）：
	
	合计总价（小写）： 
	￥             元

	备注
	提示1：本函采取一次性最低报价，中标供应商需开具全额发票。

提示2：报价即货物的供货、税金、包装、运输、保险、装卸、检验、安装、调试、验收、技术服务、售后服务、质保期保障等全部费用，实行固定费用总包干，报价商应根据上述因素自行考虑纳入报价总价；

提示3：设备规格参数仅作参考，报价商可根据自身的优势提供性价比更高的产品参加报价 ；

提示4：本函可经报价商盖章后的传真件、邮箱等方式发送，具有同等报价效应；

提示5：若出现相同报价，则按下列选项为依次排名①质保期长优先②到货时间短优先③报价函先回传优先


报价商名称（盖章）                
报价商代表                        

日   期                            
PAGE  
1

